重钢总医院供应室、血透室

风冷模块机采购

比 选 文 件

招   标   人：重  钢  总  医  院（公章）

二〇一五年七月

# 第一章  竞标邀请书

重钢总医院供应室、血透室风冷模块机采购

比选公告

1. 比选条件

本项目图纸经重钢设计院设计，业主为重钢总医院，资金来自发包人自筹。比选人为重钢总医院，项目已具备比选条件，现对该项目进行邀请比选。

2. 项目概况与比选范围

2.1交货地点：重钢总医院供应室、血透室安装模块机现场；

2.2比选范围：制冷量195KW风冷模块机1套；制冷量97.5KW风冷模块机1套；

具体参数及配置要求详细见本项目技术要求。

2.3交货期：接到业主排产通知后30天内。

3. 竞标人资格要求

3.1本次比选实行资格后审，竞标人应满足下列资格条件和业绩要求：

3.1.1 制造商竞标：

A、竞标人应具备独立法人资格，具有工商行政管理部门颁发的并经年检合格的营业执照；注册资金≥1000万元；

B、具备国家质量监督检验检疫总局颁发的生产许可证；

C、ISO9001质量管理认证证书；

D、国家权威空调产品检验机构颁发的检验报告；

E、近3年（2012年6月30日至今）完成过1个及以上≥30万元的供货业绩。

3.1.2代理商竞标：

A、具有供货能力的独立法人；注册资金≥100万元；

B、应具备制造商针对本项目的唯一专项授权；

C、所供产品的制造商应满足3.1.1的规定；

D、近3年（2012年6月30日至今）完成过1个及以上≥30万元的供货业绩。

3.2制造商和代理商不能同时参加同一标包的竞标。

3.3一个制造商不能对同一品牌、同一型号的货物委托两个以上代理商参与一个标包的竞标。

3.4本次比选不接受联合体竞标。

4. 比选文件的获取

本次比选凡有意参加竞标者，请于2015年7月27日起，在重钢总医院官网（http://www.cghospital.com/）下载比选文件。

5．竞标文件的递交

5.1竞标文件递交的截止时间及地点

竞标文件递交的截止时间为2015年8月6日9时00分，竞标文件递交的地点为：重钢总医院二会议室。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的竞标文件，比选人不予受理。

6. 联系方式

联系人：重钢总医院基建科  黄樨

联系电话：68847282

传真：68842805

2015年 月 日

# 第二章  竞标人须知

## 竞标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 重钢总医院血透室、供应室风冷模块机采购 |
| 2 | 1.2 | 交货地点 | 重钢总医院内科综合大楼第二层供应室及第十三层血透室 |
| 3 | 1.3 | 比选方式 | 邀请比选 |
| 4 | 2.1 | 交货期 | 接到业主排产通知后30天内 |
| 5 | 3.1 | 比选范围、踏勘 | 97.5KW风冷模块机1套；195KW风冷模块机1套； 具体参数及配置要求详细见本项目技术要求。 比选人不组织踏勘，竞标人自行现场踏勘吊装高度及现场情况。 |
| 6 | 4.1 | 质量标准 | 符合国家及行业颁发现行的有关技术标准和规范，满足比选人的技术要求。 |
| 7 | 5.1 | 竞标人合格条件 | 5.1本次比选实行资格后审，竞标人应满足下列资格条件和业绩要求： 5.1.1制造商竞标： 制造商竞标： A、竞标人应具备独立法人资格，具有工商行政管理部门颁发的并经年检合格的营业执照；注册资金≥1000万元； B、具备国家质量监督检验检疫总局颁发的生产许可证； C、ISO9001质量管理认证证书； D、国家权威空调产品检验机构颁发的检验报告； E、近3年（2012年6月30日至今）完成过1个及以上≥30万元的供货业绩。 5.1.2代理商竞标： A、具有供货能力的独立法人；注册资金≥100万元； B、应具备制造商针对本项目的唯一专项授权； C、所供产品的制造商应满足3.1.1的规定； D、近3年（2012年6月30日至今）完成过1个及以上≥30万元的供货业绩。 5.2制造商和代理商不能同时参加同一标包的竞标。 |
| 8 | 6.1 | 比选人 | 比选人：重钢总医院 单位地址：大渡口区大堰三村特一号 联系人及电话：黄 樨 联系电话：68847282 陈国华 联系电话：68910211 传 真：023-68842805 |
| 9 | 7.1 | 竞标人获取比选文件并确认收到比选文件 | 本次比选凡有意参加竞标者，请于2015年7月27日起，在重钢总医院官网（http://www.cghospital.com/）下载比选文件。 竞标人在接到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在规定时限，与比选人联系并提出质疑。 |
| 10 | 8.1 | 质疑 | 质疑开始时间：2015年7月31日15时00分 质疑结束时间：2015年8月3日15时00分 请各位竞标人在质疑开始至结束时间内，与比选人联系提出质疑，并将电子版上传。 |
| 11 | 9.1 | 答疑 | 答疑开始时间：质疑结束之时 答疑结束时间：2015年8月4日17时00分 请各位竞标人在答疑开始至结束时间内，与比选人联系。 |
| 12 | 10.1 | 最高限价 | 本项目最高限价：￥25万元（大写：人民币贰拾伍万元整） 竞标人的竞标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标。 |
| 13 | 11.1 | 竞标有效期 | 为90日历天（从竞标截止日起算） |
| 14 | 12.1 | 竞标文件份数 | 正本1份、副本1份，全套竞标文件电子文档光盘1份。 |
| 16 | 13.1 | 竞标文件的递交 及截止时间 | 接收竞标资料开始时间：2015年8月6日8时30分 接收竞标资料截止时间：2015年8月6日9时00分 竞标文件递交地点：重钢总医院二会议室。 |
| 17 | 14.1 | 开标会 | 开标时间：2015年8月6日9时00分 开标地点：重钢总医院二会议室 |
| 18 | 15.1 | 履约担保 | 担保方式:现金、转帐支票、电汇或发包人认可的银行保函 担保比例:合同价的10% |
| 19 | 16.1 | 监督机构 | 工程招竞标活动全过程接受重钢总医院纪委、审计的监督 |
|  |  | 付款条件 | 见合同条款 |

## 一、总则

## （一）、竞标文件的编制

## 1、竞标文件的组成

竞标文件由竞标函、技术标、商务标、资格审查文件四部分组成。

1.1竞标函包括的内容

（1）法定代表人身份证明书；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）竞标函；

（4）比选文件确认书；

（5）全套竞标文件的电子文档（光盘1张或u盘）。

1.2技术标包括的内容

技术标除以下内容外，还应包括竞标人认为对比选文件规定的技术部分进行完整描述的其他必要内容。

- 技术规格书(应详细说明产品组成系统，主要技术参数和性能描述，产品样本)；

- 产品一览表及材料明细表；

- 设计、制造、检验、验收的现行标准和技术规范；

- 证明竞标人所投的技术标与比选文件中的技术要求相符的其它资料（特别是必要的工艺流程及能够说明技术标的图样、安装图纸）；

- 技术差异表；

- 竞标人提出的合理化建议（如对竞标产品规格、性能、材质、配套产品提出更为合理的备选方案等）；

- 产品的质量保证及技术服务、售后服务的内容和措施（含培训）。

1.3商务标包括的内容

- 竞标报价汇总表；

- 国内设备报价表；

- 二年期国内备件报价表；

- 进口设备报价表；

- 二年期进口备件报价表；

- 其他费报价表；

- 商务差异表。

1.4资格审查文件

1.4.1制造商：

A、竞标人申请情况；

B、制造商资格申明；

C、同类型业绩情况。

1.4.2代理商：

A、所代理的制造商提供1.4.1所需资料；

B、制造商出具的授权函。

## 2、竞标货币

竞标文件中的竞标报价一律采用人民币报价（若发生外币请折算成人民币，并注明币种、兑换汇率）。

## 3、竞标报价

3.1本次比选采用固定总价合同。竞标人应对承包范围的全部项目内容及比选文件中涉及和/或合理推断出承包人应承担的全部义务进行自主报价。

3.2竞标报价包括但不限于以下费用：设备制造或采购费、包装费、配套件费、装卸费、运杂费（含上、下车费）、配件及随机工具运费、特殊工具检测仪器费、措施费（含设备材料到达现场后吊装到指定位置费用及保管费等）、总包配合费、管理费、技术培训费、技术资料费、现场指导安装服务费、调试费、检测（含第三方检测）费、验收费、汇兑损失、利润、风险费、保险费、各种规费以及各种税费（进口材料的关税和税费由承包人自行负责）等，质量保证期内表现出的任何缺陷的修复等全部费用。采用的专利产品涉及到的全部费用，均被认为已含在总费用之内，竞标人应保证买方不承担有关产品专利权的一切责任。

3.3 中标人的中标价即合同总价，在比选文件和供货合同要求范围内包干使用，不因任何原因进行调整（甲方认可的额外变更除外）；

3.4本次竞标报价允许两次报价，以最低报价为准。

3.5竞标文件报价若竞标人或比选人认为有遗漏项目，比选人有权视为其报价已包括在其它项目中，在合同履行中不予增补。合同价格一经确定，除合同另有约定外，不得做任何调整。竞标文件有重要功能性项目报价漏项的，其竞标文件视为废标。

3.6本项目最高限价：详见竞标人须知前附表。

3.7最低报价不能作为中标的保证。

3.8备选竞标方案：无。

## 4、竞标有效期

5.1竞标文件应在竞标截止日后90天内保持有效。

## 5、竞标文件的式样和签署

5.1竞标人的竞标文件应清晰地标有“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

## （二）、竞标文件的递交

6竞标人无论是否中标，竞标人递交的竞标文件均不退还。

## 7、竞标截止日期

7.1竞标截止期满后，比选人收到的竞标文件少于3个的，比选人将依法重新组织比选。

## 8、迟交的竞标文件

比选人对在其规定的竞标截止期后收到的任何竞标文件，都将视为废标。

## （三）、开标、评标及定标

## 9、评标程序及评标办法

9.1 初步评审：主要包括资格审查、技术符合性审查，初步评审采用符合性审查，未能通过初步评审的竞标文件不能进入详细评审。

9.1.1资格审查：从竞标人主体资格、注册资金、生产许可证、检验报告、质量管理体系、业绩等方面进行审查。

9.1.2技术符合性审查：

1）竞标文件是否满足比选人的技术要求规定及国家的有关标准和规范。

2）竞标文件一项不满足第四章“工程技术要求”中带（*）号标注的部分，技术标为不合格；竞标文件不满足其它技术指标参数和选型要求的，每一项按竞标报价的1%加价,总加价超过竞标报价的5%的技术标不合格。

9.2 详细评审：主要包括商务评审。

9.2.1商务标评审（100分）

（1）竞标报价（95分）

竞标文件一项不满足商务要求中带（*）号标注的部分，商务标为不合格。

1）评标价格计算方法：

a与比选文件的规定比较，偏离项在五项及以内的，每发现一项非“*”号条款偏离（高于比选文件要求的除外），按竞标报价的1%加价。

评标价格＝竞标价+竞标价×偏离项数×1%

b竞标人超出比选文件要求范围多报的配置，或高于比选文件技术要求的配置，评标时不核减其报价。

2）评分办法：

经评审后的合理低价为最优报价，得最高分95分，其余评标价格与最优价相比，每增加1%扣1分，扣完为止。具体得分采用插入法进行计算，得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。即报价得分＝95-（评标价格-最优评标价格）/最优评标价格*1*100

（2）、商务条件（5分）

1）在重庆设有固定的售后服务、维修、保养机构并具有备品备件库的得2分，提供相应证明材料，否则不得分。

2）质保期要求不低于2年，两年以上每延长1年得1分，最多3分。

（3）评标委员会发现竞标人的报价明显低于其他竞标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其竞标报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞标人做出书面说明并提供相应的证明材料。竞标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该竞标人以低于成本报价竞标，其竞标作废标处理，不再参与详细评审。

（4）评标委员会发现竞标人有重要功能性项目报价漏项（包括项目数量不足）的，视为重大偏差，其竞标作废标处理，不再参与详细评审。

（5）同等条件下，业绩较好者优先。

9.3竞标人有以下情形之一的，其竞标作废标处理：

（1）本竞标人须知第5.3项规定的任何一种情形的；

（2）竞标文件存在重大偏离的；

（3）串通竞标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（5）竞标报价高于最高限价；

9.4评标结果

评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人。

# 第三章  合同条款

## 一、总 则

重钢总医院（以下简称“发包人”）与                         （以下简称“承包人”）就重钢总医院供应室、血透室风冷模块机采购（以下简称“风冷模块机采购”）的设备制造供货及技术服务事宜，经过充分讨论和协商，同意按下列条款签订本合同。双方一致同意，将严格遵守国家法律和政策，密切协作，以保证本合同的顺利完成。

## 二、合同标的及定义

2.1承包人同意向发包人提供《重钢总医院旧楼改造工程》下的供应室、血透室风冷模块机设备，以下简称“合同设备”，并提供相应的制造供货和技术服务。详见技术附件(以下简称“附件”)。

2.2“合同设备”的制造供货技术服务包括：合同设备在运抵现场后，根据工程进度的要求。承包人应按工程进度的要求参与用户的指导安装，必要时进行技术培训服务。

## 三、承包人的责任和义务

3.1承包人保证在本合同规定的范围内，按合同要求及时正确地履行其责任和义务，直至合同任务完成。

3.2承包人应严格履行附件所确定的工艺和技术要求。

3.3承包人应按照发包人提供的技术参数及要求进行设备的制造，并按照设备技术要求和设备制造标准等技术资料进行制造和检验。见附件。

3.4承包人如对设计图纸、技术参数及要求产生疑义，应及时与发包人取得联系，以便妥善解决。承包人不可擅自更改设计图纸、技术参数及要求，否则由此造成的一切损失应由承包人承担。

3.5承包人所提供的风冷模块机设备或配套件如达不到验收标准，在经发包人同意后，承包人应予及时更换，如出现遗漏，必须及时补充。由此造成的损失由承包人承担。

3.6承包人对合同设备所配套的标准件必须按发包人的要求进行型号、规格、生产厂家执行配套供货。除本合同有明确规定外，承包人在采购外配套件时，应与发包人进行协商，并经发包人认可后，方可采购，必要时可共同组织选厂考察确认。

3.7承包人对设计文件及图纸中的材料或配套件需代用时，必须提前向发包人提出书面申请，经发包人同意后方可实施。由此产生的工作量及价格的变化由承包人承担。

3.8承包人应根据合同规定的供货范围和交货进度，向发包人提供优质的设备及服务，并且在5年内按优惠的市场价格提供备品备件。

3.9承包人应根据本合同的要求参加设备的交接验收等工作，必要时派遣有丰富经验的技术人员进行技术服务，处理有关问题。在此期间，承包人派出人员应相对固定，如有调整，在征得发包人同意后，方可调整人员。

3.10合同设备在出厂前必须在承包人工厂进行设备预装。见附件(  )和附件(   )。

3.11承包人应对发包人提供的图纸或技术资料保密，未经发包人允许不得转让给任何其它第三方，由此引起的损失由承包人负责。

3.12承包人在设备就位、安装之前须提供详细的构造图、电气接线图、设备样本和使用操作说明书。
    3.13承包人向发包人提供的设备（除发包人同意外）必须在本厂制造加工，不得转包、转让合同。如确需转包，转包单位必须经发包人确认。同时发包人有权参与风冷模块机设备的招竞标和对中标单位的资质认证以及技术性能的确定。

3.14发包人的培训人员、设备验收人员到承包人生产地查验合同设备，承包人应提供工作、生活上的便利，但费用自理。

3.15承包人须保障发包人在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯知识产权（专利权、商标权或工业设计权）的指控。任何第三方如果提出侵权指控，承包人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3.16承包人负责运输设备到达发包人施工现场。

3.17技术文件交付：在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种。以中文为准。完整的中文操作维护使用手册二份以上。随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

3.18合同签订后须提交下列文件

3.18.1设备安装图
3.18.2设备重量分布图和基础图
3.18.3接管平面图
3.18.4布置方案图
3.18.5设备所需详细的施工孔、预埋件、地脚螺栓、基础尺寸等资料
3.18.6电路图（包括自控接口）
3.18.7接线图
3.18.8装配图
3.18.9卖方认为有必要提供的其他文件和技术资料

## 四、发包人的责任和义务

4.1发包人向承包人提供本合同范围内的所需要的技术资料、数据、图纸，并对其正确性负责。

4.2发包人应按合同的规定及时向承包人支付有关款项，若发包人未按合同要求及时向承包人支付相关款项，则承包人的设备交货期相应顺延。

4.3发包人对已到货的设备进行妥善存放和保管，并在收到货物后按工程进度进行开箱检验。

4.4发包人将对承包人派驻现场的服务人员提供工作和生活方便，但费用由承包人自理。

4.5当承包人制造的合同设备因质量原因需在现场进行返修时，发包人应积极配合并提供工作便利，若返修原因是由承包人造成的，则所有费用由承包人承担，反之，则由发包人承担。

4.6发包人负责协调承包人与设备安装、土建施工单位的关系。

4.7发包人有责任对经承包人许可获悉的属承包人的专利、技术诀窍、源程序保密，未经承包人许可不得向第三方转让。见附件（）。

## 五、价格及付款方式

承包人应按照“单一责任”的原则对承包范围的全部项目内容及比选文件中涉及和/或合理推断出承包人应承担的全部义务进行自主报出各货物品种单价及总价。

5.1价格：合同总价（含税）为：￥      万元（          整人民币），本合同设备总价为不变总价，合同最终结算以总价为准。

5.1.1价格的组成包括：设备制造或采购费、包装费、配套件费、装卸费、运杂费（含上、下车费）、配件及随机工具运费、特殊工具检测仪器费、措施费（含设备材料到达现场后吊装到指定位置费用及保管费等）、总包配合费、管理费、技术培训费、技术资料费、现场指导安装服务费、调试费、检测（含第三方检测）费、验收费、汇兑损失、利润、风险费、保险费、各种规费以及各种税费（进口材料的关税和税费由承包人自行负责）等，质量保证期内表现出的任何缺陷的修复等全部费用。采用的专利产品涉及到的全部费用，均被认为已含在总费用之内，承包人应保证买方不承担有关产品专利权的一切责任。

5.1.2设备购置费开具一般纳税人增值税专用发票。

5.2合同付款：

5.2.1、合同生效后20个工作日内，且承包人向发包人提供履约保函后，发包人向承包人支付设备购置费的30%，即人民币      万元（   ）作为预付款。同时，承包人开具合同设备总额的一般纳税人增值税专用发票。

5.2.2合同设备全部制造完成，合同设备到达发包人指定地点，发包人支付设备购置费的50%，即人民币     万元（）。

5.2.3合同设备调试完成，经发包人验收合格后，发包人支付设备购置费的15%，即人民币     万元（）。

5.2.3质保期满，买卖双方按质保期约定处理完毕，发包人在15个工作日内将剩余5% [即人民币    万元（   ）]一次性支付给承包人。

## 六、交货期

6.1设备交货时间： 接到发包人通知后30天。

6.2设备具体发运时间以用户通知为准和双方协商。

## 七、包装和运输

7.1、承包人应在竞标文件中详细列出各部件所采用的包装方式及材料。应满足设备防潮、防锈、防震防腐及达到目的地完好无损的要求。所采用之包装材料必须是结实、全新、未使用过的。

7.1.1设备的防护及油漆
设备内、外表面应洁净。油漆表面应光洁，无折皱和剥落。

7.1.2设备的防护、包装及运输

7.1.2.1所有设备应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等

7.1.2.2不油漆且易磨损的零件应涂上高熔点或脂肪酸或其他保护功能的油脂以得到保护，并得到妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输人搬运途中异物进入。

7.1.2.3随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

7.1.2.4设备的包装费应包括在竞标总价中，这些包装材料应属于比选人所有。

7.2、符合水陆联运、长途运输及多次转运及重件运输的安全技术要求。

7.3、若因承包人对合同货物包装（防护措施）不当，造成货物的损坏，锈蚀，损失或包装破损等责任事故，均由承包人负责完全赔偿。

(6）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种。以中文为准。

(7）中标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、调试的安全。

(8）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

- 八、货物监制及检验程序

8.1、货物监制

发包人有权委托监制代表对本次比选的所有货物材料进行全过程监制，对货物制造、组装、检验、试验和包装质量进行控制。

8.1.1监制代表有权查（借）阅制造厂的与本次比选货物有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录）。

8.1.2监制代表在监制过程中，如需借用制造厂的检测工具对货物进行检测，合作制造厂应予以配合。

8.1.3对于制造厂外委托制造加工的属本次比选货物范围的零部件，如监制代表认为有必要前往检验（查），合作制造厂应积极配合并提供方便。涉及进口零部件，应提供可查验的法律依据。

8.1.4监制代表在监制过程中如发现货物、材料缺陷或不符合规定的标准和不能满足设计要求时，有权提出修理和报废重新制造的要求，制造厂应满足其要求，以保证货物质量。

8.1.5无论是否参与监制，均不能视为制造厂或供货商按合同规定应承担的质量保证的解除，也不能免除制造厂或供货商对货物质量应付的责任。

8.1.6监制代表和制造厂或供货商的技术人员应保持密切联系，定期会面，及时解决货物制造和安装中的问题。

8.2、货物验收

货物的验收包括出厂验收和货物到货后的开箱查验。这些验收并不免除合作制造厂或供货商对合同所应付的责任和义务。

8.2.1出厂验收

制造厂在货物出厂验收前，必须做好以下准备工作：

竣工资料整理成册。竣工资料应满足本文件的相关要求，且至少由下列部分组成：

a出厂竣工图。出厂竣工图是指竣工出厂的全部货物的零部件图、装配图、接线图、材料表及相关的制造、安装检验资料。

b产品质量证明文件。产品质量证明文件应包括：材质证明及检测和试验报告、质检评定结果报告、外协和外购件出厂合格证、部件组装和总装检测及试验记录、焊缝质量检验记录及无损探伤报告、防腐涂装施工记录及质量检验报告、铸锻件探伤检验报告（如需要）、零部件热处理试验报告及原始记录、重大质量缺陷处理记录和有关会议纪要等。产品质量证明文件一式四份，其中原件一份。原件应完整，书写纸张良好，字迹清楚，数据准确，签证或签章手续齐全。按A4幅面和单项工程分别袋装或盒装。

c制造厂的质检部门应首先完成设备自检，并达到合格。

合同设备出厂前应由发包人及承包人共同在承包人现场进行设备的联检，联检合格并经发包人代表签署联检纪要后方能出厂。

8.2.2货物开箱验收

设备到达发包人指定的目的地后的开箱检验由发包人、承包人、安装单位负责组织协调完成。发包人在每一批设备到货后将及时卸车，并通知承包人货物已到，按发运清单进行清点，检查包装是否完好，做好记录，妥善保管。发包人在开箱检验前7个工作日用传真通知承包人开箱检验日期，承包人应派人参加。如果承包人未能按期到达，发包人可自行检验，承包人应承认此检验结果。开箱检验主要包括：货物及随机附件是否完整，技术资料与图纸是否与发包人要求相符，货物是否符合合同规定的质量标准，货物是否符合制造标准的内容要求，以及数量清点、外观检查、资料的审核等。货物开箱检验完毕后，对开箱检验结果应出具检验报告，各方检验代表及监理工程师应在检验记录上签字。在检验过程中发现的属制造厂或供货商的缺损件及质量问题，制造厂或供货商须及时处理。货物在运输过程中发生的一切损伤，由供货方与承运方及时解决，不得影响工期。若因发包人保管不善等原因，造成货物的损坏或丢失，承包人应积极协助修复、补充，其费用由发包人承担。

8.2.3、安装调试后的最终验收：

验收内容按双方签订的合同，相关的设计、技术标准执行。

安装单位对货物安装、调试完毕并经有关部门验收合格交付发包人正常使用后，承包人与发包人正式签署验收合格文件。

## 九、质量保证期

合同质量保证期为合同设备安装完毕验收合格之日起24个月为准。考核内容见合同附件。

## 十、保证和违约责任

11.1承包人应按照发包人提供的工艺及技术资料和技术附件中的要求，提供质量合格、数量准确的设备。承包人在设备制造完成交付后所提供的技术资料应是正确的、清晰的、完整的。

11.2承包人保证，本合同设备及备品备件必须是崭新、未经使用，且所采用的材料全新、优质，能够满足生产工艺的要求。

11.3本合同设备在执行期间，由于承包人原因如缺乏胜任的技术人员、严重的设备缺陷、重大的设计错误或指导错误以及有关手册资料错误，双方分析原因，承包人应予纠正补救并承担由此产生的直接费用。

11.4如果在设备的安装、调试、验收阶段发现承包人所供设备因制造原因存在缺陷或与合同要求不符，承包人应负责免费予以更换或修复。因此给发包人造成损失的，应赔偿发包人的全部损失。在紧急情况下，或者由发包人完成此项工作更方便或更能节省时间时，则此项工作可由发包人完成，但所需费用由承包人承担。

11.5如果是承包人所提供的外配套件的品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，由承包人负责包换。

11.6如果在设备质量保证期内设备运行出现问题或性能达不到合同规定的技术要求，买卖双方协同用户共同研究，找出原因，区分责任。

11.6.1如为设备制造质量问题，承包人应负责免费更换，并赔偿发包人因此受到的损失。如果在调试运行成功后6个月内，承包人仍无法消除这些缺陷和故障，经发包人同意使用，承包人应对该设备进行降价，降价幅度由双方授权代表视缺陷和故障的程度另行商定。如果双方就降价问题无法达成一致意见，承包人应予以退货，承包人退货并不能免除其向发包人赔偿全部损失的责任。

11.6.2如果为发包人责任，则承包人不承担任何责任和损失，但承包人应努力采取措施，积极配合，为发包人提供技术服务和指导，以使合同设备达到正常水平。

11.7未经发包人同意，承包人不得将产品转让给非合同单位生产，一经发现按违约处理，承包人须向发包人支付合同金额的5%作为违约金，给发包人造成损失的，还应该赔偿发包人全部损失。

11.8由于承包人原因没有按照合同规定的进度交货，承包人应向发包人支付延迟交货的违约金。迟交货1-4周，每延迟1周，承包人应按合同设备总价的0.3%向发包人支付违约金，不足1周按1周计；迟交货5-8周，每延迟1周，承包人应按合同设备总价的0.5%向发包人支付违约金；迟交货9周以上，每延迟1周，承包人应按合同设备总价的1%向发包人支付违约金。如果承包人延迟交货达2周以上，发包人有权解除合同，并不给承包人任何补偿。延迟交货的违约金总额不超过合同总额5%。

11.9如果是通用设备承包人延期交货的设备，应向发包人偿付延期交货设备货款的20%的违约金。如果是非标、专用设备承包人延期交货的设备，应向发包人偿付延期交货设备货款的30%的违约金。

11.10实施本章规定的违约金，并不能免除违约方继续履行本合同的义务。

11.11发包人有权从合同设备的货款中扣除违约金。

## 十二、不可抗力

12.1买卖双方中的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并出具有关主管机关的书面证明。在此情况下，合同双方均不承担合同未完成的部分或全部的责任和义务，合同完成的期限也相应延迟。合同一方因不可抗力而给对方造成的经济损失不作赔偿。

12.2发生不可抗力的一方在不可抗力事故的终止或消除后，应立即通知合同的另一方，并用证明文件证实，而且应立即恢复合同的执行。

12.3如果因不可抗力而无法执行合同的一方没有及时通知另一方有关不可抗力发生的任何情况，由此给另一方造成的损失，则应承担责任。

12.4如果不可抗力影响超过60天，受事故影响方应与对方取得联系，以便双方通过友好协商及时解决继续执行本合同的问题并尽快达成协议。如果不能达成协议，任何一方都可以依照第十三章将争议向合同履行地人民法院起诉。

## 十三、诉讼

13.1在本合同执行过程中出现的任何争议应通过双方友好协商予以解决，如果双方在协商后仍不能解决所存在的问题，依法向合同履行地人民法院起诉。

13.2诉讼费用将由败诉方承担并按判决结果赔偿经济损失。

13.3诉讼期间，除正在诉讼过程中进行诉讼的部分外，本合同其他部分双方仍按合同继续执行。

## 十四、合同生效及其它

14.1本合同由买卖双方签字、加盖单位合同章后开始履行。

14.2本合同如需修改或补充时，必须由买卖双方签署书面文件并加盖单位合同章后执行，并成为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

14.3如果由于修改方仅仅书面通知另一方修改的信息，而没有将需要修改的内容资料及时交付另一方并经另一方同意，致使另一方相应的工作停止而影响到合同规定的进度，由此所引起的损失应由要求修改方承担。

14.4凡列入本合同的所有技术协议、技术附件，均为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。若有异议：质量、技术异议以技术协议、技术附件为准；商务异议以本合同为准。

14.5本合同签订地：

14.6本合同履行地：

14.7本合同有效期限：为合同开始履行之日起至合同设备的质保期满、合同尾款结清即为自动终止。

14.8本合同正本一式拾份，发包人执六份，承包人执肆份。

发包人：（盖章）                 承包人：（盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

分管领导：                       委托代理人：

授权代表：                       承办人：

联系电话：68847282               联系电话

开户银行

帐    号

签约地点：重钢总医院             签约时间：2015年07月  日

重钢总医院供应室、血透室风冷模块机采购

廉 洁 协 议

甲方：重钢总医院

乙方：

根据党和国家有关法律法规的各项规定，为保持廉洁自律，倡导廉洁从业，有效遏制商业贿赂行为，防止在合同签定、履行中不廉洁行为的发生，经双方协商，订立本协议，相互约束。

第一条  甲、乙双方应当自觉遵守党和国家有关法律法规和有关廉洁自律的各项规定。

第二条  甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受好处费。

第三条  甲方工作人员应当保持与乙方的正常工作和业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证劵和物品，不得在乙方报销任何应由私人支付的费用。

第四条  甲方工作人员不得私自参加乙方的请吃和娱乐活动，不得违反廉洁从业的有关规定，不得接受任何形式的商业贿赂。

第五条  甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排等任何形式的不当利益。

第六条  甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事本合同业务有关的经济活动。

第七条  乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方工作人员赠送礼金、有价证劵和物品。

第八条  乙方不得谋取私利擅自与甲方工作人员私下商谈或者达成默契。

第九条  乙方不得以汇报工作，洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游、参加非正常交往的宴会、进入营业性娱乐场所。

第十条  乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电、办公室用品等。

第十一条  乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或甲方上级单位口头或书面举报（举报电话：重钢集团纪委监察处信访举报电话：68844165；重钢总医院纪委监察室电话：68843711。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

第十二条  甲方发现乙方有违反本协议或者采用前述不正当的手段对甲方工作人员行贿或变相行贿，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同标的或合同总金额1—5%的违约金，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。甲方有权取消违反协议的乙方的投资资格或者单方面终止合同。

第十三条  本协议作为《重钢总医院供应室、血透室风冷模块机采购》的附件与该合同具有同等的法律效力。

第十四条  本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第十五条  本协议一式拾份，甲方陆份，乙方肆份，具有同等法律效力，送重钢集团公司纪委、监察处一份。

甲方：                                  乙方：

法定代表人：                            法定代表人

分管领导：                              或委托代理人：

授权代表：                              联系人：

联系电话：02368847282                   联系电话：

签约时间：2015 年07月     日

签约地点：重钢总医院

# 第四章　工程技术要求

一、风冷热泵机组技术规格书
1.1风冷热泵机组技术参数
表一：风冷热泵机组主要技术规格表

| 序号 | 技术内容 | 比选要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一套机组设计参数 | 制冷量97.5（KW） * | 允许正偏差 |
|  |  | 制热量108（KW） |  |
| 2 | 基本模块单元数量 | 控制在1个以内 | 配一个靶式流量计 |
| 3 | 第二套机组设计参数 | 制冷量195（KW） * | 允许正偏差 |
|  |  | 制热量216（KW） |  |
| 4 | 基本模块单元数量 | 控制在2个（含2个）以内 | 配一个靶式流量计 |
| 5 | 压缩机类型 | 全封闭涡旋式（三洋、大金等国内国际名牌） |  |
| 6 | 制冷剂类型 | R22 | 符合国家规范 |
| 7 | 单机噪声 | 由竞标人提供 | 符合国家规范 |
| 8 | 水侧压降（KPa） | ≤50KPa |  |
| 9 | 电源 | 3/N/PE AC 380/220V 50HZ |  |
| 10 | 风侧换热器 | 高效内螺旋紫铜管翅片式 |  |
| 11 | 轴流风机 | 防水、耐候、低噪音、高效轴流风机 |  |

注：制冷工况：出水温度7℃，室外环境温度35℃。

制热工况：出水温度45℃，室外环境干球温度7℃。

机组工作条件：制冷为16℃-45℃，制热为-10℃-21℃。

机组配带弹簧加橡胶减震支架。
1.2智能控制。（不仅仅限于以下功能）

（1）控制器显示功能（中文LCD）

1）实时时钟显示（24小时制）

2）工作模式显示如：制冷、制热、自动、手动

3）每组模块温度测量值、设定值显示

4）开机台数指示

5）通讯状态指示

（2）控制器控制功能

1）压缩机均衡磨损

2）制冷、制热、自动、手动等多种工作模式

3）定时开关机控制功能

4）故障自诊断及保护功能

5）模糊能量调节控制

6）空调水防冻保护

7）出水温度过热保护

8）温度、压力传感器短路、断路故障保护

9）掉电记忆控制功能

10）预设机组控制台数功能

11）压缩机运行超时限制并报警提示功能

12）多种开停机方式

（3）安全保护报警功能、保证机组安全稳定运行

1）压缩机高低压保护；

2）压缩机过载、风机过载

3）缺相、逆相、高电压、低电压保护

4）排气温度过高保护

5）水流开关保护；

6）过热保护；

7）过流保护；

8）电源保护；

# 第五章  竞标函格式

投 标 文 件

比选编号：SHDL-

项 目 名  称：

竞标文件内容：  竞标函

投   标   人：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日     期：二○  年  月    日

## 1、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年     月      日

经营期限：

姓名：               性别：         年龄：       职务：

系                        的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                     （盖章）

日  期：       年    月    日

## 2、法定代表人授权书

本授权书声明：我     （姓名）系                      （竞标单位名称）的法定代表人，现授权我单位的      （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加               （比选人名称） 的              （工程名称）的竞标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：                  性别：            年龄：

单位：                    部门：            职务：

授权代理人无转让权，特此授权。

竞标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

法定代表人身份证复印件

授权代理人身份证复印件

## 3、竞标函

致：                           （比选人名称）

根据已收到的贵方                             工程的比选文件，遵照《中华人民共和国比选竞标法》等有关规定，我单位经考察现场和仔细研究上述比选文件的全部内容，我们已完全理解了比选文件规定的合同范围和合同工作内容，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们以固定总价：       万元(大写：   )；承包上述工程设备供应、有关技术服务及修补其任何缺陷。

1、一旦我方中标，我方保证按以下时间                    。将货物运至比选文件规定交货地点，完成全部货物的交付。

2、我们同意所递交的竞标文件在“竞标人须知”规定的竞标有效期内遵守本竞标文件。在该日以前的任何时间，本竞标文件一直对我们具有约束力，并可随时被接受中标。

3、如果我们中标，我们将按中标总价10%提供履约担保、形式为：   ，履约担保期至工程竣工验收，并签发履约证书后28天。

4、我方承诺一旦我方中标，我方将按照比选文件的有关规定，向比选机构提交中标服务费。

5、我方承诺一旦我方中标，我方愿意接受比选人因实际需求调整产品数量。

6、在制定和签署一份正式协议书之前，本竞标函连同你方的书面中标通知，将构成约束贵我双方的合同。

7、我方理解贵方不一定接受最低标价的竞标或其它任何你们可能收到的竞标，同时也理解贵方不负担我方的任何竞标费用。

竞标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

地址：                                     日期：

## 4、比选文件确认书

：

我单位参加                 的竞标，对贵单位          年     月    日前发出的该工程比选文书及其相应的补遗资料、书面通知等全部内容予以确认。我公司决定参与竞标，并按比选文件要求提交竞标文件。我公司保证竞标文件真实有效，本工程中标后绝不转包给挂靠公司，一旦比选人发现、查实我公司有弄虚作假和转包挂靠行为，我公司甘愿承担违约责任或违约金。

竞标单位（公章）

法定代表人（签章）

单位地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时间：年  月 日

# 第六章  技术标格式

本比选工程技术标格式不限，由承包人根据比选文件有关要求及承包人认为必要的形式自行编制。

投 标 文 件

比选编号：SHDL-

项 目 名  称：

竞标文件内容：  技术标

投   标   人：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日     期：二○  年  月    日

技术差异表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 比选文件技术要求 | 竞标文件对应技术参数 | 差 异 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

# 第七章  商务标格式

投 标 文 件

比选编号：SHDL-

项 目 名  称：

竞标文件内容：  商务标

投   标   人：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日     期：二○   年  月    日

## 表1、竞标报价汇总表

| 序号 | 项 目 名 称 | 竞标报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国内设备费 |  | （不含二年期备件费） |
| 2 | 国外设备费 |  | （不含二年期备件费） |
| 3 | 其它费 |  |  |
| 4 | 合计总价 |  |  |

法定代表人或授权委托人签字：　　　　　　　　　　竞标单位公章：

## 表2 国内设备报价表

货币单位：万元（人民币）

| 序号 | 设备及工器具名称 | 规格/型号 | 生产厂商 | 单位 | 数量 | 重量(Kg/台) | 材质 | 设计费 | 设备制造费 | 运杂费 | 其它 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 随机备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、竞标人按“第四章  工程技术要求”中供货范围按台套进行单件和逐项报价并进行小计

2、标准设备按台套报价，非标设备按吨位报价；

3、本表在首页签字盖章即可

法定代表人或授权委托人签字：                       承包人盖公章：

## 表3  二年期国内备件报价表

货币单位：万元（人民币）

| 序号 | 备件名称 | 规格/型号 | 生产厂商 | 单位 | 数量 | 重量(Kg/台) | 设备费 | 运杂费 | 其它 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、竞标人按“第四章  工程技术要求”中供货范围按台套进行单件和逐项报价并进行小计

2、标准设备按台套报价，非标设备按吨位报价；

3、本表在首页签字盖章即可

法定代表人或授权委托人签字：                           承包人盖公章：

## 表4  进口设备报价表

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 设备名称 | 规格 型号 | 货源国(品牌) | 单位 | 数量 | 重量 (t/台) | 离岸价 | 到岸价 | 国内运杂费 | 设计费 | 其它 | 单 价 | 总 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 随机备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、竞标人按“第四章  工程技术要求”中供货范围按台套进行单件和逐项报价并进行小计；

2、标准设备按台套报价，非标设备按吨位报价，外币兑换人民币汇率为           ；

3、本表在首页签字盖章即可

法定代表人或授权委托人签字：                           承包人盖公章：

## 表5 二年期进口备件报价表

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 备件名称 | 规格 型号 | 货源国(品牌) | 单位 | 数量 | 重量 (t/台) | 离岸价 | 到岸价 | 国内 运杂费 | 其它 | 单 价 | 总 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、竞标人按“第四章  工程技术要求”中供货范围按台套进行单件和逐项报价并进行小计

2、标准设备按台套报价，非标设备按吨位报价，外币兑换人民币汇率为           ；

3、本表在首页签字盖章即可

法定代表人或授权委托人签字：                           承包人盖公章：

## 表6 其他费报价表

货币单位：万元（人民币）

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 报 价 （万元） | 小 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备安装、调试、技术配合、现场技术服务 |  |  |  |  |
| 2 | 培训费、技术资料等 |  |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

竞标法定代表人或授权委托人签字：　　　　　　　竞标单位公章：

商务差异表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 比选文件商务要求 | 竞标文件对应商务参数 | 差 异 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

# 第八章  资格审查文件格式

投 标 文 件

比选编号：SHDL-

项 目 名  称：

竞标文件内容：  资格审查资料

投   标   人：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日     期：二○   年  月    日

## 1、竞标申请人情况

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真电话 |  | 邮编 |  |
| 资质等级 |  | 专业类别 |  |
| 成立时间 |  | 注册资金 |  |
| 其他 |  |  |  |

附：营业执照、生产许可证、检验报告、质量认证证书复件。

## 2、制造商资格声明

1、名称及其它情况：

(1)制造厂家名称：

(2)地址：

(3)成立和/或注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(7)近期资产负债表（到  2012年  6  月  30  日止）

①固定资产：

原值：

净值：

②流动资金：

③长期负债：

④短期负债：

⑤资金来源：

自有资金：

银行贷款：

⑥资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、制造竞标货物的设施及其它情况

关于制造竞标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址        生产的项目        年生产能力    职工人数

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件：

制造厂家名称和地址              主要零部件名称

3、制造厂家生产竞标货物的历史（年数）：

4、近3年该货物主要销售客户的名称地址：

名称和地址                    销售项目

5、近2年的年营业额：

年份               总额

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称                        供应商

7、开户银行的名称和地址：

8、其他情况：

兹证明上述声明及全部竞标文件是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：        年     月    日      制造商名称：

授权代表签字：

授权代表的职务：                   电话号：

公章：                             电传号：

传真号：

## 3、　制造厂出具的授权函

致：

我们是 （制造厂名称） 按国家法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在（制造厂地址）。兹指派按国家法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

  - 代表我方办理贵方（比选项目编号）要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

  - 作为制造厂，我方保证以竞标合作者来约束自己并对该竞标共同和分别承担比选文件中所规定的义务。

  - 我方兹授权予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，且有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于    年  月   日签署本文件，（贸易公司名称）于   年  月  日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                     制造厂名称：

签字人职务和部门：                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                       签字人姓名：

## 4、同类型业绩情况

近三年同类型制造（供货）业绩

| 序号 | 型号规格 | 数量 | 用户单位 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 投运时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 申请人所填写的内容必须完整、真实的。如有虚假或隐瞒，一经查实将按比选文件相关规定处理。

- 申请人须提供清晰的合同复印件，否则视为业绩无效。