重钢总医院新建供应室物资采购竞争性比选文件

重钢总医院本着“公平、公开、公正”的原则，特向有诚意的单位发出供应室新购物品的采购，望积极参与，本次比选活动由医院自行组织。

一、项目名称：重钢总医院新建供应室家具（物资、电器）采购项目

二、比选人：重钢总医院

三、比选有关说明：

1、比选地点：重钢总医院二会议室

2、比选文件获取方式：书面

3、比选时间：2015年10月 21 日15:00时

四、竞标人基本资质要求：

1、具有工商行政管理部门颁发的有效《企业法人营业执照》且经营范围与本招标项目相适应、税务登记证、组织机构代码证；

2、若竞标人代表不是投标企事业法定代表人，必须有法定代表人委托授权书原件及法定代表人与竞标人的身份证复印件盖单位鲜章，竞标人持身份证原件备查；

五、最高限价及质保：

1、本次物资购置最高限价为42.5万元，超过最高限价的竞标文件作废。购置物品清单及材质要求详见附件。

2、质量要求及质保期

中标单位确保所提供的产品必须符合国家及行业内的有关规范要求，保证其系正规三证齐全的合格产品，且产品材料及辅件必须是经环保部门认证的合格材料，若比选人要求竞标人应提供相应的证明文件；质保期1年；

竞标人应承担其编制与递交竞标文件所涉及的一切费用，无论评标结果如何，均由竞标人承担。

六、报价

1、本项目报价形式为单件报价的形式表述，最终形成汇总价格，单价*件与总价不一致时以总价为准；

2、本次比选有二次报价；

3、报价中包含了完成该项目的所有材料费、制作费、运输费、安装费、转运费（含二次转运费）、检验检测费、利润、税金、免费质保期内的缺陷修复及维护保养、各种风险等全部费用。

备注：

1、各竞标人自行进行现场踏勘；

2、竞标人报价是完成该项工作的所有费用，属于包干合同，不做费用调整；

3、安全责任由竞标人全权负责，比选人不承担任何安全责任。

特别说明：中标后按流程进行合同签订，如不签订，将承担由此引发的一切法律责任。

七、付款方式

1、采购物资到货安装完成经医院组织相关部门验收合格之日起 10 个工作日内，比选人向供货方支付合同金额的90%计   元；

2、合同质保到期且供货方完成质量缺陷的修复后30个工作日之内采买方一次性向供货方付清合同剩余金额的10%计  元，合同履约完成自动失效；

3、付款方式：银行转账或电汇。

八、工期：合同签订完成接到甲方排产通知后15日历天内完成供货及安装。

九、工程地点：重钢总医院项目现场。

十、验收方式：经甲乙双方共同组织验收。

十一、 竞标文件的递交

递交截止时间：竞标文件必须在2015年10月21日15:00时前送达重钢总医院二会议室。

十二、评标

（一）评标原则

1、评标组织：由医院后勤科、财务科、审计室、护理部（或供应室）共同组成评价小组，由院纪委负责对评比过程进行全程监督。

2、评标原则：本着“公平、公正、科学、择优”的原则并按比选文件要求和条件进行评价。

3、要求报价适当，最低报价不作为中标的保证。

（二）评标办法

评标办法采用综合评估法，由评标小组根据投标单位编制的投标书内容，通过对企业相关资质进行审核，最后招标人根据竞标人的投标价格（90分），以合理最低价为最优价，与最优价相比，每超过1%扣0.5分，扣完为止；供货安装时间（5分）；售后服务承诺到场时间、质保期限（5分），质保期最低1年得基准分1分，每延长一年加1分，最多加4分。通过综合评比确定中标候选单位。

十三、本次投标联系地址：

重钢总医院后勤科

联系人：张雅雯            联系电话：68877307  15215001410

附件：新建供应室新增物品一览表

重钢总医院

二0一五年十月十五日

| 新建供应室新增物品一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 名称 | 数量 | 规格型号 | 备注 | 建议采购方式 |
| 固定家具类 | 1 | 不锈钢污物回收台 | 1 | 304不锈钢台面。尺寸：≥1100mm*600mm*800mm | 回收污物的操作台面 | 招标采购 |
|  | 2 | 不锈钢无菌发放台 | 1 | 304不锈钢台面，双层，下边带柜,四轮万向。尺寸：≥2000mm*1100mm*800mm |  |  |
|  | 3 | 不锈钢清洗工作台 | 2 | 304不锈钢台面，双层，四轮万向。前后边用采用为圆弧设计，尺寸：≥2000mm*1100mm*800mm | 用于污染物品分类，放置。 |  |
|  | 4 | 光源放大镜 | 2 | 5-20X、照度补偿器械检查，可自由伸展。 | 检查器械，每个打包台1个 |  |
|  | 5 | 不锈钢器械存储柜 | 7 | 双门，四层隔板，间距可调，门带玻璃视窗，304不锈钢柜体，四轮万向。用于器械存储。尺寸：≥900mm*400mm*1750mm | 存放器械 |  |
|  | 6 | 多功能打包台 | 1 | 自带自动切割机，带6个放置盒，6个篮筐可任意移动，使用方便、简单；可存放纸带；可安放纸带封口机，可存放纸带切割和封口操作一体化操作。304不锈钢材质，外形尺寸:≥1100*700*1450mm |  |  |
|  | 7 | 不锈钢器械检查包装台（平面） | 2 | 两面操作，每面带抽屉8个，304不锈钢台面、不锈钢物品架、照度补偿、四轮万向。用于器械包装。尺寸：≥2000mm*1600mm*800mm |  |  |
|  | 8 | 不锈钢器械检查包装台（带架三层） | 2 | 单面操作，尺寸：≥2000mm*1100mm*1500mm |  |  |
|  | 9 | 不锈钢敷料检查包装台（平面，灯管检查）） | 2 | 两面带抽屉双层，共4个，不锈钢台面、照度补偿、四轮万向。用于敷料包装。尺寸：≥2000mm*1100mm*800mm |  |  |
|  | 10 | 不锈钢敷料存储柜 | 6 |  | 布类及敷料的存储 |  |
|  | 11 | 不锈钢器械清洗篮筐（大中） | 100 | 50mm 316不锈钢与清洗机匹配 | 盛装清洗器械、标准清洗篮、大号20个、中号80个 |  |
|  | 12 | 不锈钢打包篮（单层，大中小） | 110 | 70mm，316不锈钢冲制，大小符合器械包规范 | 器械打包用、标准篮、大号20个、中号80个、小号、10个 |  |
|  | 13 | 无纺包布架 | 4 |  | 包装间暂存无纺包布用 |  |
|  | 14 | 不锈钢双层室内周转车 | 4 | 304不锈钢、四轮万向。尺寸：≥900*500*850m | 室内物品周转：污染区2个，包装消毒区8个，无菌物品存放区1个 |  |
|  | 15 | 不锈钢多层室内周转车 | 4 | 304不锈钢、五层平板，镂空、四轮万向。尺寸：1600*500*1800mm | 室内物品周转：污染区2个，包装消毒区8个，无菌物品存放区1个 |  |
|  | 16 | 不锈钢平板(镂空）货架 | 2 | 304不锈钢、五层，最好四轮万向。尺寸：≥1600*500*1800mm | 一次性物品分类存放，定做 |  |
|  | 17 | 304不锈钢无菌物品挂篮（标准灭菌篮筐） | 100 | 和灭菌器装载车匹配 | 灭菌和存放无菌物品 |  |
|  | 18 | 平板周转车 | 2 | 四轮万向，用于物品的运输。 尺寸：≥1000*500*740mm |  |  |
|  | 19 | 无菌物品挂篮存放架 | 5 | 每架挂20个篮，采用优质304不锈钢材质。2、立式网篮存储结构，易于通风。尺寸：≥2190*405*1748mm | 无菌间存放无菌包 |  |
|  | 20 | 篮筐运输车 | 2 | 万向轮采用优质304不锈钢材质；2、结构轻巧，推拉方便，便于篮筐的运输；4、用于空篮筐以及整篮筐的运输；5、外形尺寸：≥850*475*910mm | 无菌物品存放间2个 |  |
|  | 21 | 小车清洗机 | 2 | 全自动1，低噪音，压力高，清洗彻底；2、设有插枪座，水枪配有可调试喷嘴，枪柄有安全锁扣，防止意外打开，内置肥皂瓶 | 清洗洁污车 |  |
|  | 22 | 库房垫板 | 8 | 四轮万向 | 根据房间大小订做 |  |
|  | 23 | 升降旋转工作凳 | 10 |  | 各区域电脑凳及打包用 |  |