重钢总医院九宫庙社区卫生服务中心污水站设备改造工程邀请比价文件

重钢总医院本着“公平、公开、公正”的原则，特向有诚意的单位发出九宫庙社区服务中心污水站设备改造工程的邀请比价，望积极参与，本次比价活动由医院自行组织。

一、项目名称：重钢总医院九宫庙社区卫生服务中心污水站设备改造工程

二、招标人：重钢总医院

三、投标有关说明：

1、投标地点：重钢总医院

2、招标书获取方式：书面

3、投评标时间：2015年 月  日10：00时

4、评标地点：重钢总医院二会议室

四、投标人基本资质要求：

1、具有工商行政管理部门颁发的有效《企业法人营业执照》且经营范围与本招标项目相适应、税务登记证、组织机构代码证；

2、若投标人代表不是投标企事业法定代表人，必须有法定代表人委托授权书原件，原件备查；

五、工作内容和要求：

污水设备日处理量：20m³/日。

（一）工作内容

1、原污水池工艺改造： 对原有污水池、土建池墙工艺部份进行改造。

2、对原有生化池清掏、粪渣外运和清洗池： 对原有池清掏和清洗，排气等工作。

3、设备部份： 自动一体化装置一套，曝气机1台、提升泵2台、电控箱系统一套、电缆线、管材、生物填料，设备制作、运输安装、调试。

（二）质量要求及质保期

1、中标单位确保提供的设备、器材符合国家有关规范要求，系正规三证齐全的产品；

2、所有设备及配件质保期：一年；

投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，无论评标结果如何，均由投标人承担。

六、报价

本次报价为总额报价，最高限价5.9万元。

备注：

1、各投标人自行进行现场踏勘，只要满足污水处理及排放要求，可对改造内容进行调整；

2、投标人报价是完成该项工作的所有费用，属于包干合同，不做费用调整；

3、安全责任由投标人全权负责，招标人不承担任何安全责任。

特别说明：中标后按流程进行合同签订，如不签订，将承担由此引发的一切法律责任。

七、付款方式

1、污水设备改造工作完成并经医院组织相关部门验收合格之日起 10 个工作日内，招标人向投标人支付合同金额的90%计   元；

2、质保及服务期结束后招标人向投标人支付合同金额的10%计   元；

3、付款方式：银行转账或电汇。

八、工期：合同签订后，接甲方通知后  日历天内完成。

九、工程地点：九宫庙社区卫生服务中心

十、验收方式：经甲乙双方共同组织验收。

十一、 投标文件的递交

投标截止时间：投标文件必须在投标截止日期2015年 月  日10：00时前送达重钢总医院二会议室。

十二、评标

1、评标组织：由医院院领导、后勤科、财务科、审计室、九宫庙社区人员共同组成评价小组，由院纪委负责对评价过程的全程监督。

2、评标原则：本着“公平、公正、科学、择优”的原则并按投标文件要求和条件进行评价。

十三、评标办法

评标办法采用综合评估法，由评标小组根据投标单位编制的投标书内容，通过对企业相关资质进行审核，最后招标人根据投标人的投标价格（90分）、施工工期（5分）、质量保证及服务承诺（5分）等综合因素进行评比最终确定中标候选单位。

十四、本次投标联系地址：

重钢总医院办公楼第四层二会议室

联系人：邝昌志            联系电话：68877307  13271899831

重钢总医院

二〇一五年十一月十二日

重钢总医院九宫庙社区卫生服务中心污水站设备改造工程合同（草案）

甲方：

乙方：

经甲、乙双方友好协商, 甲方根据下列条款委托乙方对甲方所管理的重钢总医院九宫庙社区卫生服务中心污水站设备改造工程，双方就改造工程内容签订合同如下：

一、工程概况

（一）工程名称：重钢总医院九宫庙社区卫生服务中心污水站设备改造工程

（二）工程地点：九宫庙社区卫生服务服务中心

二、工作内容和要求：

（一）工作内容

本次污水站设备改造工程，包括污水站所有设备；改造工作完成后，必须保证全部设备能正常运行，达到国家污水处理排放要求，改造内容根据改造方案确定。

（二）质量要求及质保期

1、中标单位确保所有设备、器材符合国家有关规范要求，系正规三证齐全的产品；

2、本合同金额是完成该项工作的所有费用，属于包干合同，不做费用调整

3、所有设备质保期：一年。

三、付款方式

（一）污水站设备改造工作完成及全套正常运行后，经医院组织相关部门验收合格之日起 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的90%计   元；

（二）质保及服务期结束后甲方向乙方支付质保金，及合同金额的10%计   元，

（三）付款方式：银行转账或电汇。

四、双方责任和义务

（一）甲方责任和义务

1、甲方积极配合乙方做好改造工作；

2、甲方应为乙方提供必要的工作场地；

3、甲方应在乙方改造工作完成验收后，及时支付改造费用。

（二）乙方责任和义务

1、合同生效后，乙方对甲方污水站设备改造工作须在  天内完成。

2、 合同内设备及配件应符合国家及行业相关要求，质保期（人为损坏及不可抗力因素除外）为壹年；在质保期内，因本合同内改造内容的设备配件发生损坏造成的损失，由乙方全额承担。

3、乙方工作中应严格遵守安全操作规程，在工作中造成的人身伤害由乙方负责。

五、违约责任

（一）双方当事人在履行本合同中出现分歧时，应本着互谅互让的原则，相互协商解决。若协商不成，可提交甲方所在地人民法院裁决。

（二）任何一方擅自毁约或未按合同约定履责，应承担违约责任，违约金额为合同总价的10%，由违约方支付给履约方。

六、本协议一式陆份，甲方执肆份；乙方执贰份，双方代表签字并加盖公章生效，未尽事宜，双方协商解决。

甲方： 重钢总医院                     乙方：

（公章）                             （公章）

法    人：               　　         法    人：

分管领导：                            授权代表：

授权代表：

签约地址：重钢总医院                 签约时间：     年  月  日