重钢总医院高压电气设备年度维修保养项目

竞

争

性

比

选

文

件

（第二次）

比 选 人：重钢总医院

时间：二O一八年四月

目  录

第一部分   竞争性比选采购邀请函

第二部分   工作内容及要求

第三部分   投标文件

第四部分  开标、评标和定标

第一部分   竞争性比选采购邀请函

重钢总医院计划就高压电气设备年度维修保养项目进行外包，现我院本着“公平、公开、公正”的原则，特向有诚意参与本项目的单位发出邀请，望积极参与，本次竞争性比选活动由医院自行组织。

一、项目简介：

重钢总医院高压电气设备年度维修保养项目进行竞争性比选方式确定维保公司。

二、比选要求：

（一）项目概况：

项目名称：重钢总医院高压电气设备年度维修保养项目

项目地址：重庆市大渡口区大堰三村特1号。

（二）项目范围及内容：

1、维修保养范围

从10KV专用配电房进线（开关及刀闸）的下桩头T接点到甲方变压器低压出线桩头为止的有关高压（10KV及以上）配电设施。

2、具体电力设施

变压器、10KV高压开关柜、10KV电缆、接地电网、10KV避雷器、高压断路器和负荷开关、绝缘工具等全部高压设备设施。

3、高压电气设备设施每年一次预防性试验

（1）维修保养范围内的所有设备设施；

（2）全院房屋防雷接地、重要医疗设备接地检测；

(3）出具检测报告。

三、竞标费用：

竞标人应承担其编制比选文件与递交比选文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，比选人在任何情况下均不负责承担此费用。

四、付款方式：

竞标单位按服务年限总体报价，比选人在预防性试验完成后支付合同总金额的50%，其余50%合同期结束支付。

五、比选地点：重钢总医院一会议室

六、比选及竞谈时间：2018年4月18日上午9:00

七、联系人： 邝昌志

电话：68877307    13271899831

第二部分   工作内容及要求

一、维保工作要求

1、每月对维修保养设备进行巡视检查，发现问题及时处理，并作好记录；

2、本项目为半包，维保中更换零部件单件在200 元以内的，由乙方免费提供。

3、乙方应设立24小时维保值班电话，保证接到甲方故障通知后及时给予排除，抵达时间一般不超过1小时。

4、所派专业维修人员必须按要求定期对设备、设施开展日常定期检查、维修。

二、踏勘现场

1、本项目不组织现场踏勘，竞标人需要自行安排时间了解甲方高压电气设备情况，请与比选人联系，参加比选的单位比选人一律视为已充分了解相关的情况。

2、比选人向竞标人提供的有关现场的资料和数据。

三、服务时间：2018年5月1日—2019年4月30日。

第三部分   投标文件

一、资格审查部分：

1、具有工商行政管理部门颁发的有效《企业法人营业执照》(加盖公章的复印件，且经营范围与本竟标项目相适应，或三证合一的营业执照；

2、《中华人民共和国组织机构代码证》(加盖公章的复印件)；

3、《税务登记证》(加盖公章的复印件)；

4、《安全生产许可证》(加盖公章的复印件)；

5、具有高压电气设备设施维修安装、预防性试验资质，承装、承修、承试四级及以上资质。

6、拟派的维保人员必须具备高压电气设备维修资质；

7、近三年（2015年1月1日-2018年3月31日）与本项目相关维保业绩；

8、不是法人参与投标工作的，需有法人出具的委托书原件及法人和委托竞标人的身份证复印件。委托竞标人带身份证原件备查。

以上资质证明在审资质时需带原件备查，投标书内备复印件并加盖投标单位鲜章，法人委托书需原件。

二、商务部分：

1、参加投标单位必须是具备以上全部资质要求的单位。投标书中应有商务条款：报价、维保期、付款方式、售后服务等等。

2、参加投标的单位必须书面确认本招标文书及其相关文件，被确认中标后，必须按甲乙双方签订的合同严格执行。

3、本次比选最高限价为4.6万元，竞标人报价超出最高限价作废。

4、本次报价为总额报价，报价中包含完成此项工作的人工费、200元以下材料费、材料转运费、利润、税金等全部费用，合同签订后原则上比选人不做费用调整。

第四部分   开标、评标和定标

评标组织：由医院相关部门共同组成评价小组，由院纪委负责对评价过程进行全程监督。

评标原则：本着“公平、公正、科学、择优”的原则并按比选文件要求和条件进行评价。

一、开标

1、参加开标会议的竞标人的法定代表或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权书（原件），以备核验其合法身份。

2、本次比选有二次报价及约谈程序，竞标人在约谈中接受比选人的质询。

二、评标方法

（一）本项目采用低价中标法评标。

（二）评定标

评标小组按投标报价由低到高排序并以此推荐合格的第一中标候选人。

重钢总医院

二〇一八年三月十二日