采  购  公  告

- 重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需血透相关服务采购：

- 服务内容：包括透析机,透析耗材等。具体形式为采购耗材的方式，预估供应商需配送13台透析机，其中单泵机9台，双泵机4台。

- 使用科室：血透室

- 服务金额：预估1000万元

- 一、透析耗材要求

- 单泵机每套耗材要求如下

| 品名 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 透析器 | 1 | 支 | 高通透析器占比不低于50%， 与透析机同一品牌 |
| 血路管 | 1 | 套 | 适用于各品牌透析机 |
| 护理包 | 1 | 个 | 分为内瘘穿刺用和置管病人用两种型号，至少包含两双手套，止血贴，胶布若干，治疗巾等，按照病人需求提供分类数量 |
| 穿刺针 | 2 | 颗 | 可转动 |
| A液 |  | 一人份 |  |
| B干粉(或成品B液) |  | 一人份 |  |
| 复合柠檬酸 |  | 每人次 | 注册证为械字号 |
| 细菌过滤器 |  | 每人次 |  |

双泵机每套耗材要求如下

| 品名 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 透析器 | 1 | 支 | 与透析机同一品牌 |
| 血路管 | 1 | 套 | 适用于各品牌透析机 |
| 护理包 | 1 | 个 | 分为内瘘穿刺用和置管病人用两种型号，至少包含两双手套，止血贴，胶布若干，治疗巾等，按照病人需求提供分类数量 |
| 穿刺针 | 2 | 颗 | 可转动 |
| A液 |  | 一人份 |  |
| B干粉(或成品B液) |  | 一人份 |  |
| 复合柠檬酸 |  | 每人次 | 注册证为械字号 |
| 细菌过滤器 |  | 每人次 |  |
| 置换液补液管 |  | 个 |  |

- 二、耗材价格不得高于挂网价，需随市场价格下调而下调，但不得上调。

- 三、配送透析机配置与功能要求

- （一）透析机为原装进口或合资，须提供与设备同品牌的进口或合资透析器（提供相关的注册证），透析器在重庆市药交平台上挂网交易。

- （二）安全要求:

- 1.透析机具有欧盟CE认证或具有美国食品药品管理局（FDA）认证，供水水质符合国家血液透析用水标准YY0752-2015或AAMI或欧洲药典。

- 2.全品牌、全型号透析器和血路管适用。

- 请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

- 报名时间：自挂网之日起5个工作日止

- 报名及材料递交地址：重庆市两江新区高新园星光大道70号天王星A1座802室业务部

- 联系人及电话：

- 颜琤楠  023-63018575

- 请注意！需提供的资质材料清单如下，全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放：

- 1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

- 2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

- 3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

- 4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行及账号复印件；

- 9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；

备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。

- 如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

特此通知！谢谢！

2019年11月11日