**重钢总医院化粪池清掏及排水管网排堵年度服务项目**

**竞争性比选文件**

重钢总医院本着“公平、公开、公正”的原则，特向有诚意的单位发出重钢总医院化粪池清掏及排水管网排堵工作年度服务的邀请比选，望积极参与，本次比选由重钢总医院自行组织。

**一、项目名称**：重钢总医院化粪池清掏及排水管网排堵年度服务

**二、比选人**：重钢总医院

**三、比选有关说明**

（一）比选地点：重钢总医院一会议室

（二）比选文件获取方式：重钢总医院官网下载

（三）比选时间：2020年4月21日 下午16：00时

（四）比选地点：重钢总医院一会议室

**四、比选申请人基本资质要求**

1．具有工商行政管理部门颁发的有效《企业法人营业执照》且经营范围与本比选项目相适应、税务登记证、组织机构代码证(若三证合一的提供一个证即可)。

2．若比选申请人代表不是企事业法定代表人，则必须有法定代表人委托授权书原件，原件备查。

3．近三年（2017年1月1日至2020年1月31日）来有关化粪池清掏及排水管网排堵工作业绩1个以上（提供业绩合同复印件）。

**五、工作内容和要求**

（一）工作内容

 1．污水处理站化粪池和沉淀池清淤排堵除渣一年内不少于四次，院内排水主管道不少于二次疏通。

2．所有排水管网及便盆排堵。

3．敬老院、跃进村、九宫庙社区卫生服务中心及内科大楼化粪池一年内清淤除渣不少于二次，排水管网及便盆排堵。

4．除渣须按环保要求处置及外运处理。

5．响应业主临时化粪池和沉淀池清掏要求。

（二）要求

1．清淤排堵除渣所使用的机具由中选单位自行提供。

2．如果在下水管道排堵时，需要破拆管道，由中选单位免费修复，产生的材料费由业主承担。

3．比选申请人自行进行现场踏勘。

比选申请人应承担其编制与递交比选文件所涉及的一切费用，无论比选结果如何，均由比选申请人承担。

**六、报价**

本次报价为总额报价，最高限价5.2万元，本次比选采用二次报价方式进行比价。

备注：

1．比选申请人自行进行现场踏勘。

2．比选申请人报价是完成该项工作的所有费用，属于包干合同，不做费用调整。

3．安全责任由比选申请人全权负责，比选人不承担任何安全责任。

特别说明：中选后按流程进行合同签订，如不签订，将承担由此引发的一切法律责任。

**七、付款方式**

1．合同执行期间，每季度结束后支付一次。

2．乙方提供增值税普通发票。

3．付款方式：银行转账。

**八、合同期**：二年。

**九、地点**：重钢总医院及所属敬老院、跃进村、九宫庙社区卫生服务中心。

**十、比选文件的递交**

截止[时间](http://www.xcry.org/search.php?searchword=%E6%97%B6%E9%97%B4&searchtype=)：2020年4月21日16：00时前送达重钢总医院一会议室，未按时送达的，视为主动放弃比选。

**十一、比选**

1．比选组织：由重钢总医院后勤科、财务科共同组成评价小组，由院纪委负责对比选过程全程监督。

2．比选原则：本着“公平、公正、科学、择优”的原则并按比选[文件](http://www.xcry.org/search.php?searchword=%E6%96%87%E4%BB%B6&searchtype=)要求和条件进行比选。

**十二、比选办法**

比选办法采用低价中标法，由比选小组根据比选申请人编制的比选申请书内容，通过对企业相关资质进行审核，资格审查合格后，比选人将根据比选申请人的投标价格进行评比。

**十三、比选联系方式**

联系人：尹柱川 联系电话：023-81915011 18723361852

重钢总医院

 2020年4月15日

**重钢总医院化粪池清掏及排水管网排堵年度服务合同（样本）**

甲方：重钢总医院

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本承包合同工作事项协商一致，订立本合同。

一、合同概况

1、合同名称：重钢总医院化粪池清掏及排水管网排堵年度服务合同。

2、合同履行时间：2020年\*\*月\*\*日至2022年\*\*月\*\*日

3、合同执行地点：重钢总医院（含敬老院）本部、跃进村及九宫庙社区卫生服务中心

二、合同内容

1、污水处理站化粪池和沉淀池清淤排堵除渣一年内不少于四次；

2、所有排水管网及便盆排堵，院内排水主管道不少于二次疏通；

3、敬老院、跃进村、九宫庙社区卫生服务中心及内科大楼化粪池一年内清淤排堵除渣不少于二次，排水管网及便盆排堵；

4、除渣须按环保部门要求处置及外运处理；

5、响应业主临时化粪池和沉淀池清掏要求。

三、合同方式及计费原则

本合同为包干费用，合同总金额 元人民币。

(含人工、机具、运输、粪便处置、安全措施、利润、税金及管理费等全部费用)

四、付款方式

1、合同执行期间，每季度结束后支付一次；

2、乙方提供给甲方增值税普通发票；

3、付款方式：银行转账。

五、双方责任和义务

（一）乙方责任和义务

1、乙方进入施工现场，必须安排有实际工作经验的人员和良好的设备进场施工；

2、乙方在施工过程中，立警示标牌，做好安全防范措施，防止工作人员及其它人员发生安全事故，若发生的一切安全、责任事故均由乙方自行负责；

3、乙方负责清掏物按环保有关规定运输和处理，一切违规后果含经济处罚由乙方承担；

4、有序施工，确保施工中和施工后场地的整洁和清洁；

5、乙方保证相关行政部门的验收合格，如验收不合格并承担相关责任和费用；

6、乙方在接到排堵通知后，须在两小时内赶到现场处理。

（二）甲方责任和义务

1、甲方提供施工中的用水用电并配合乙方施工；

2、甲方有权督促检查、阻止乙方在施工中的不安全、不文明行为。

六、其它事项

1、在排堵过程中，乙方认为是该处自然塌方，或因管道移位造成的堵塞，经双方确认属实则由甲方安排人员修复并承担相应费用，否则由乙方全部承担修复责任及相应费用；

2、每次乙方派人清掏排堵均需甲方派人监督完成并签字确认。

七、违约责任

甲、乙双方共同遵守、执行合同约定，如何一方如有违反，按“合同法”及相关法律法规等进行赔偿对方损失。

八、本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决，协商不成，交由甲方所在地仲裁机关裁决。

九、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，双方代表签字盖章后生效。

甲 方：重钢总医院 乙 方：

 (公章) (公章)

法定代表人： 法定代表人：

（授权代表） （授权代表）

签约时间：2020年 月 日 签约地址：重钢总医院