采 购 公 告

 重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需设备：

一、名称：空气压缩机

使用科室：口腔科

数量：1台

耗材限价金额：3万元。

使用要求：

1拖4或者1拖6。

1. 名称：医用吊塔

使用科室：急诊科

数量：5台

耗材限价金额：2.8万元/台。

使用要求：满足科室需求。

三、名称：耳鸣治疗仪

使用科室：耳鼻咽喉科

数量：2台

耗材限价金额：4万元/台。

使用要求：

1.治疗神经性耳鸣，耳聋，眩晕

2.主机需有液晶显示屏，全中文界面，实时显示处方类型及治疗时间，可以储存患者治疗，高品质头戴式耳机

3.声信息治疗或掩蔽治疗，需有10种不同大处方选择，音量音调调整及左右耳平衡控制

4.治疗时间：30分钟

5.按键式中文操作面板

6.优质医用万向轮，自带锁功能

7.电源：220V

8.符合国家医用标准

四、名称：脑干诱发电位

使用科室：耳鼻咽喉科

数量：1台

耗材限价金额：39万元。

使用要求：

1.多频稳态阀值查找方式：快速搜索和依次下降

2.两种方式操作软件：中、英文视窗操作软件

3.给声刺激方式：插入式耳机、骨导耳机和头戴耳机

4.具有红外控制器操作：可以观察患者是否在正常测试的状态下一边进行测试

5.新生儿功能和多频ABR的纯音听力图

6.测试中具备在前置放大器上显示屏里直接观察到电阻值的变化

7.多频稳态测试模块：婴儿、儿童熟睡模式，成人清醒模式

请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

报名时间：自挂网之日起5个工作日止

报名及材料递交地址：重钢总医院老大楼行政楼2楼重庆医药集团供应链管理有限公司207室业务部

联系人及电话：

颜老师023-61874901

请注意！需提供的资质材料清单如下，**全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放**：

1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行及账号复印件；

9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

**未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；**

**备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。**

如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

 特此通知！谢谢！

2020年6月12日