采 购 公 告

重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需设备：

一、名称：血栓弹力图仪

使用科室：输血科

数量：1台

耗材限价金额：4万元。

使用要求：

用于补充凝血方面的检测，评估凝血全貌，判断凝血状态，指导临床输血，判断促凝及抗凝的药物使用情况。还需采购相应试剂。

二、名称：新生儿辐射保温台

使用科室：麻醉科

数量：1台

耗材限价金额：2万元。

使用要求：

1.多种温控 2.报警功能 3.超温保护、脱落保护 4.角度可调 5.数据储存 6.评分计时 7.输氧低压 8.支架

请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

报名时间：自挂网之日起5个工作日止

报名及材料递交地址：重钢总医院老大楼行政楼2楼重庆医药集团供应链管理有限公司207室业务部

联系人及电话：

颜老师023-61874901

请注意！需提供的资质材料清单如下，**全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放**：

1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行及账号复印件；

9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

**未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；**

**备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。**

如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

特此通知！谢谢！

2020年6月24日