**重钢总医院感染科污水预处理设备安装工程**

**竞争性比选文件**

**比选方: 重钢总医院**

**2020年8月24日**

**第一章 比选邀请书**

重钢总医院拟对重钢总医院感染科污水预处理设备安装工程进行比选。欢迎有合法资质的单位前来参选。

 **一、项目名称**：重钢总医院感染科污水预处理设备安装工程

 **二、项目地点**：重钢总医院。

**三、工程概况**：

重钢总医院感染科位于医院康复楼一层，拟在原发热门诊基础上进行改建以满足医院对传染性疾病病人的诊疗需求。感染科门诊及隔离病房污水排放量约30m3/d，该区域污水需汇集进行杀毒、灭菌处理后再排入医院污水处理站。

 **四、项目工期**：25日历天 (具体时间以比选人要求为准)。

  **五、比选申请人参选要求**：

1、比选申请人具有独立法人资格，具有工商行政管理部门核发的有效工商营业执照且经营范围与本招标项目相适应。（提供加盖比选申请单位鲜章的营业执照复印件、资质证书复印件）。

2、若比选申请人代表不是企事业法定代表人，必须有法定代表人委托授权书原件。

3、具备重庆市环境污染治理资质证书(废水）乙级及以上要求的资格。

  **六、现场踏勘**：自行踏勘。

**七、比选时间、地点及文件获取**

（一）比选文件发布时间：2020年8月24日。

（二）比选时间：2020年8月27日上午11:00时。

（二）比选文件获取方式：重钢总医院官网。（http://www.cghospital.com.cn）。

（三）递交比选申请文件截止时间：2020年8月27日上午11:00时。超过截止时间的恕不接受（现场递交比选文件）。

（四）比选地点：重庆市大渡口区大堰三村特1号重钢总医院办公楼三楼一会议室。

**八、比选方**

（一）比选方：重钢总医院

（二）联系人：尹柱川

（三）联系方式：023-81915011

**第二章 比选申请人须知**

 **一、项目名称**：重钢总医院感染科污水预处理设备安装工程

**二、比选申请人参选要求**：

1、比选申请人具有独立法人资格，具有工商行政管理部门核发的有效工商营业执照且经营范围与本招标项目相适应。（提供加盖比选申请单位鲜章的营业执照复印件、资质证书复印件）。

2、若比选申请人代表不是企事业法定代表人，必须有法定代表人委托授权书原件。

3、具备重庆市环境污染治理资质证书(废水）乙级及以上要求的资格。

**三、比选内容**

1、对污水预处理系统进行深化设计，并出具施工蓝图。

2、设备应包含但不限于自动一体化设备一套（碳钢防腐），鼓风机曝气机1台，曝气盘，消毒设备一套，提升泵2台，电控系统一套、电缆线、管材、生物填料，设备制作、运输安装、调试）。完成设备供货、安装及调试工作。

3、负责办理完成第三方环保监测，并出具报告。

4、采用氯片消毒灭菌。

5、负责土建施工的现场技术指导。

6、不包含土建施工、设备主电缆及配电箱。

**四、技术要求**

1、感染科门诊及隔离病房污水排放量按30m3/d计算。

2、污水处理工艺满足《医院污水处理设计规范》相关要求，处理后的污水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）医疗机构预处理标准。

3、选用低噪声设备，合理布局，噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、取得第三方环保监测合格报告。

**五、比选报价、限价、评分说明**

（一）报价说明：

最本次比选有二次报价，以总价报价的形式进行报价，报价最多保留小数点后两位。比选报价中包括了所有材料费、制作费、运输费、安装费、转运费（含二次转运费）、检验检测费、利润、税金、免费质保期内的缺陷修复及维护保养、清洁费各种风险等全部费用。合同签订后原则上比选人不做费用调整。

（二）限价说明：本项目只设置总价最高限价，总价最高限价为人民币96000元。比选申请人的报价不得超过相对应的最高限价，否则，其比选申请文件按否决投标处理。

（三）评分说明：

1、评审小组的组成：评审由比选方相关人员组成评审小组，并根据比选文件的要求对比选申请人进行审查，不满足比选文件要求的不继续参与评审；满足比选文件要求的比选申请人继续进行评审，并推荐三位中选候选申请人。

2、评审原则：合理低价法。满足比选文件要求，在满足合理低价的基础上，价格最低的作为第一中选候选申请人。凡参加本次比选的比选申请人均被视为接受上述项目的比选条款。

**六、比选有效期**：30日历天（从提交比选申请文件截止日起计算）

**七、付款方式**：本工程不支付预付款，经竣工验收后支付至合同额的95%，剩余5%质保两年期满后无息支付。

**八、比选申请文件的组成**：

比选报价函；

法定代表人授权书及法定代表人身份证明；

营业执照副本；

资质资料；

其它须说明的资料；

注意：以上资料应提供复印件并加盖鲜章，比选申请文件应提交正本一份，副本一份封装入一大袋，并加盖比选申请人公章。未按规定密封的比选申请文件将被拒绝接收。本次比选须由法定代表人或其代理人（附授权委托书）参加，并携带身份证原件。投标报价预算书纸质版可以只提供一套正本。

**九、合同的签订**：中选人应当自中选通知书签章起10天内，按比选文件合同模板和中选人的比选申请文件内容与比选人签订书面合同。中选人无正当理由拒签合同的或因中选人原因未在规定时间内签定合同的，比选人取消其中选资格；给比选人造成的损失，中选人应当对造成的损失进行赔偿。如中选第一候选人未签订合同，比选人有权选择第二候选人签订书面合同。

**十、费用**：不论比选结果如何，比选申请单位自行承担与本次比选有关的所有费用。

**十一、如有未尽事宜，最终解释权在比选方。**

**第三章 部份比选申请文件格式（可参照）**

项目名称：

竞争性比选申请文件

比选申请人名称（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

**一、比选报价函**

 （比选人名称）：

我方已仔细研究了 （项目名称）竞争性比选文件（含补遗文件）的全部内容，按总价 万元，完成本项目的全部工作，并按合同约定履行义务。

2、我方承诺在比选有效期内不修改、不撤销比选申请文件。

3、如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本比选报价函递交的比选报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成交全部工作。

4、我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、 （其他补充说明）

 比选申请人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年　　月　　日

**二、法定代表人授权书及法定代表人身份证明**

**（一）法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （参选单位名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司唯一代理人，以本公司的名义参加 （比选人名称、项目名称）的比选活动。代理人在竞争性比选、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

（附法定代表人身份证明）

代理人： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

比选申请人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

（该处粘贴代理人身份证复印件）

**（二）法定代表人身份证明**

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： （盖单位公章）

 年 月 日

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证正面复印件** |

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证背面复印件** |

**营业执照副本；**

**资质材料；**

**其它须说明的资料；**

**目录由比选申请人自行编制**