采  购  公  告

重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需设备采购：

一、设备名称：带PICCO模块监护仪

数量：1台。

使用科室：重症医学科

预算金额：14.3万元/台套

设备性能要求：

- 原装进口。

- 医用专业显示器。

- 内置PICCO 监测模块。

- 基本参数测量模块及支持多参数模块，多参数模块插入主机后，主机多参数模块显示屏能同时提供你临床独立操作独立查看，且可通过模块化升级实现包括呼气末二氧化碳、 脑电双频指数 BIS、静脉血氧饱和度，PICCO, CO，呼吸力学等监测。

- 标配12导联心电监护功能，可提供连续心输出量测量。

- 可存储8小时监护数据，断电情况下存储数据可至少保存6小时不丢失。

二、设备名称：震动排痰背心

数量：3台。

使用科室：康复医学科·中医科、感染科、儿科

预算金额：3万元/台套，总金额：9万元

设备性能要求：

满足临床科室需求。

三、设备名称：网络化动脉硬化检测装置

数量：1台。

使用科室：健康体检部

预算金额：16.25万元/台套

设备性能要求：

用于全身动脉硬化和动脉粥样硬化的早期检测和血管疾病风险的综合评估，并结合心电图、心音图、脉搏波波形图、baPWV与年龄形象示意图、ABI形象示意图、心功能评估图等多个信息，为临床提供重要的多样化的解决方案，为患者提供详细的个性化诊断。

请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

报名时间：自挂网之日起5个工作日止

报名及材料递交地址：重庆市大渡口区跃进村街道大堰三村特1号行政楼二楼业务部

联系人及电话：

廖老师  023-61874909

请注意！需提供的资质材料清单如下，全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放：

1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行及账号复印件；

9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；

备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。

如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

特此通知！谢谢！

2020年9月7日