采 购 公 告

重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需如下设备：

一、名称：进口支撑喉镜手术器具

使用科室：耳鼻咽喉科

数量：1台

预算金额：10万元/台。

使用要求：

1.满足科室需求

1. 名称：耳鸣治疗仪

使用科室：耳鼻咽喉科

数量：3台

预算金额：15万元/台。

使用要求：

1.满足科室耳鸣病人治疗需求

1. 名称：进口鼻内镜

使用科室：耳鼻咽喉科

数量：2台

预算金额：10万元/台。

使用要求：

1.进口高清鼻窦内窥镜0度，30度

1. 名称：盆底生物反馈治疗仪（治疗筛查一体机）

使用科室：妇产科

数量：1台

预算金额：12万元/台。

使用要求：

1. 满足科室需求
2. 名称：宫颈治疗仪

使用科室：妇产科

数量：1台

预算金额：10万元/台。

使用要求：

1. 具有盆腔治疗系统、微米光治疗系统、高频电离子治疗系统
2. 数字显示触摸调节，直观操作简捷，移动方便
3. 治疗温度可调可控，智能温控
4. 配置腹部电极、腔内电极、电离子刀、枪疗头
5. 有自检功能，开机后系统自动检测，遇故障时有报警提示
6. 名称：产后康复仪

使用科室：妇产科

数量：1台

预算金额：5.5万元/台。

使用要求：

1. 便携式电容触摸屏，可外接键盘鼠标
2. 多场景应用：床边、挂壁、移动推车，满足不同临床环境
3. 每个通道单独设置方案、最多可用于8个部位的资料
4. 产后康复方案，报货乳腺疏通、腹直肌分离、腰背疼、肌肉酸疼等，且所有方案可以导入、导出
5. 自定义方案，可以对项刺激参数进行编辑，实现个性化资料
6. 电刺激方案自定义可以对频率、波宽等参数按照调节精度进行连续调节设置

请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

报名时间：自挂网之日起5个工作日止

报名及材料递交地址：重钢总医院老大楼行政楼2楼重庆医药集团供应链管理有限公司207室业务部

联系人及电话：

颜老师023-61874901

请注意！需提供的资质材料清单如下，**全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放**：

1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行及账号复印件；

9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

**未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；**

**备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。**

如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

特此通知！谢谢！

2020年11月11日