采 购 公 告

 重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需试剂：

使用科室：检验科

**全自动尿液分析系统配套试剂**

使用需求：

1. 系统检测速度：干化学≥150Ts/T；尿有形成分≥100Ts/T。
2. 干化学检查项目要求：≥12项目，且必须含尿微量白蛋白检测项。
3. 样本要求及处理：24小时随机尿，无须离心直接上机检测，采样有自动穿刺功能为佳。
4. 校准、质控品要求：须有厂家配套的校准品和质控品。
5. 急诊功能要求：应具备急诊功能。
6. 数据通讯要求：具备连接LIS和HIS系统的功能。
7. 供货商需承担连接LIS系统的相关费用。
8. 耗材成本限价8元/人份。
9. 需无偿提供满足此试剂正常使用所需的相关设备。（医院仅有使用权）

请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

报名时间：自挂网之日起3个工作日止

报名及材料递交地址：重钢总医院老大楼行政楼2楼重庆医药集团供应链管理有限公司207室业务部

联系人及电话：

刘老师023-61874901

请注意！需提供的资质材料清单如下，**全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放**：

1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行及账号复印件；

9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

**未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；**

**备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。**

如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

 特此通知！谢谢！

2021年3月2日