采  购  公  告

重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需设备采购：

- 设备名称：骨科专用手术床及相关附件

数量：1台。

使用科室：骨科

预算金额：84.50万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 手术床配备骨科牵引架，满足实施下肢的牵引，复位和固定等各种骨科手术。

- 手术床腿板需满足下折功能，方便术中膝关节的固定。

- 具备水平移动功能，用于术中透视，移动距离≥480mm。

- 手术床需配备肩关节手术板，用于术中支撑患者背部及头部。

- 床面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。

- 手术床最大承载重量大于等于460kg，可满足肥胖病人术中体位需求。

- 床面高度可调范围575 mm -1075 mm，适用于骨科等需要拍片等高体位手术需要。

请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

报名时间：自挂网之日起5个工作日止

报名及材料递交地址：重庆市大渡口区跃进村街道大堰三村特1号行政楼二楼业务部

联系人及电话：

廖老师  023-61874909

请注意！需提供的资质材料清单如下，全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放：

1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行及账号复印件；

9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；

备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。

如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

特此通知！谢谢！

2021年3月18日