**项目名称： 重钢总医院中央空调末端清洗消毒项目**

（项目编号： ）

**竞 争 性 比 选 文 件**

项目业主： 重钢总医院

2021年4月19日

**第一章 重钢总医院中央空调末端清洗消毒项目 比选公告**

重钢总医院拟对重钢总医院中央空调末端清洗消毒项目进行比选。欢迎有合法资质的单位前来参选。

**一、项目名称**：重钢总医院中央空调末端清洗消毒项目

**二、项目地点：**重庆市大渡口区大堰三村特1号

**三、项目工期**：50天，具体开工时间以比选人指令为准。

**四、资格要求**：

（一）具有独立法人资格，具有工商行政主管部门核发的有效工商营业执照且范围与本项目相适应，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。（提供加盖响应人鲜章的营业执照复印件）。

（二）参加采购活动前三年内，（指2018年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录。**响应人提供书面声明。**

（三）法律、行政法规规定的其他条件。

（四）本次比选不接受联合体参与。

**注：第一章 第四条响应人资格要求规定提供的资料均需要加盖响应人公章。**

**五、现场踏勘**：自行踏勘。

**六、比选时间、地点及文件获取**

（一）比选文件发布时间：2021年4月19日。

（二）比选时间：2021年4月22日下午17：00时。

（三）比选文件获取方式：重钢总医院官网（http://www.cghospital.com.cn）。

（四）响应文件递交截止时间：2021年4月22日下午17：00时。超过截止时间的恕不接受（现场递交响应文件）。如比选时间与比选方临时会议冲突，比选时间由比选方临时通知，响应文件递交截止时间以比选方临时通知为准。

（五）响应文件递交地点：重钢总医院办公楼三楼一会议室。

**七、联系人**

比选人：重钢总医院 地址：重庆市大渡口区

联系人：组织部门：尹老师 电话：023-81915011

业务部门：邝老师 电话：023-81915031

**第二章 响应人须知**

**一、项目名称**：重钢总医院中央空调末端清洗消毒项目

**二、参选要求**：

见第一章 第四条规定

**三、工作内容：**

内科大楼和门诊楼风机总数约570台，外科大楼风机总数约395台。

（一）内科大楼和门诊楼中央空调盘管风机及新风机清洗消毒服务内容：

1、清洗盘管风机回风过滤网。

2、清洗盘管风机叶轮。

3、清洗盘管风机翅片。

4、清洗新风机过滤网及翅片。

5、清理接水盘并检查冷凝水排水是否畅通,并进行疏通。

6、对盘管风机及新风机进行消毒处理。

（二）外科大楼中央空调盘管风机及新风机清洗消毒服务内容：

1、清洗风机回风过滤网。

2、清洁出风口面板。

3、清洗新风机过滤网及翅片。

4、清理接水盘并检查冷凝水排水是否畅通,并进行疏通。

5、对盘管风机及新风机进行消毒处理。

**四、工作要求：**

（一）内科大楼和门诊楼盘管风机及新风机清洗消毒要求：

1、盘管清洗必须对翅片用高压水枪将翅片上的灰尘和污物清洗干净，翅片缝隙无污物，不得将翅片损坏和弄变形。

2、清洗不得损坏风机蜗壳和风扇叶片。

3、盘管风机叶片必须清洗干净。

4、清洗后将接水盘清理干净不得有污物，过滤网必须清洗干净安装到位。

5、清洗盘管风机时不得破坏污损坏天花和检修口，损坏后进行修复。

6、盘管风机清洗前后要有风速对比，并记录作为验收资料。

7、清洗时间根据各科室要求安排，不得影响医院的正常营运；

8、盘管风机及新风机清洗完成后进行消毒处理。

（二）外科大楼中央空调盘管风机及新风机清洗消毒要求：

1、必须对新风机翅片用高压水枪将翅片上的灰尘和污物清洗干净，翅片缝隙无污物，不得将翅片损坏和弄变形。

2、清洗不得损坏风机蜗壳和风扇叶片。

3、清洗后将接水盘清理干净不得有污物，过滤网必须清洗干净安装到位。

4、清洗盘管风机时不得破坏污损坏天花和检修口，损坏后进行修复。

5、清洗时间根据各科室要求安排，不得影响医院的正常营运；

6、盘管风机及新风机清洗完成后进行消毒处理。

**五、比选报价、限价、评分说明**

（一）报价说明：

本次比选无二次报价，报价不区分盘管风机大小和新风机，为单台风机清洗消毒报价。本次报价须为人民币含税交钥匙工程报价，包含：产品价、人工费、印制费、通讯费、交通费、保险费、税费、抽检费、培训费等所有费用。因响应人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。

（二）限价说明：

1、内科大楼和门诊楼盘管风机和新风机全面清洗，最高限价140元/台。

2、外科大楼盘管风机和新风机简单清洗，最高限价21元/台。

3、超过最高限价的，作废。

（三）评审说明：

1．评审小组的组成：评审由比选方相关人员组成评审小组，并根据比选文件的要求对响应人进行审查，不满足比选文件要求的不继续参与评审；满足比选文件要求的响应人继续进行评审。

2．评分原则：综合评审法。满足比选文件要求，按最终评分高低进行排序推荐中选人，若得分相同，则以商务得分高低排序，商务得分也一样的，则由评审小组投票决定。凡参加本次比选的响应人均被视为接受上述项目的比选条款。具体评分说明见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 别** | | **分值** | **评审要素** |
| 报价部分 | 报价得分  （95分） | 95分 | 1、内科大楼和门诊楼盘管风机及新风机全面清洗报价85分。  2、外科大楼和门诊楼盘管风机及新风机简单清洗报价10分。  响应报价得分=评审基准价/响应人报价×价格权重×100。以上计算取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。  评审基准价是指所有有效响应人的最低报价。响应人报价是指有效响应人的最终报价。有效响应人是指实质上响应比选文件要求并通过实质性审核未被作废的所有响应人。  报价总得分=报价1得分+报价2得分。 |
| 商务部分 | 商务得分  （5分） | 5分 | 每提供1个同类业绩得1分，最高得5分。提供合同复印件并加盖单位公章。 |

**六、响应人不足的情形**

（一）重新组织比选

有下列情形之一的，比选人将重新组织比选：

1．截止时间止，响应人少于 3 个的。

2．经评审小组评审后否决所有响应人的。

3．经评审后，如有效响应人不足三个的，且使得比选明显缺乏竞争的，评审小组可以否决全部响应人，比选人将重新组织比选。但是有效响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审小组可以继续评审并确定中选候选人。

（二）二次比选

重新比选后响应人仍少于3个，由评审小组商议决定是否按法定程序比选和评审，确定中选人或转变采购方式。

**七、比选有效期**：30日历天。（从提交响应文件截止日起计算）

**八、付款方式**：

1、中央空调盘管风机及新风机清洗消毒完成后，经各科室签字确认，并经比选人组织相关部门验收合格之日起 10 个工作日内，比选人向响应人一次性支付合同总费用。

2、付款方式：银行转账；

3、合同总费用按风机实际清洗数量结算。

**九、验收方式**：经甲乙双方共同组织验收

**十、响应文件的组成**：

响应函；

法定代表人身份证明及授权委托书；

资质材料；

商务部分材料；

其它须说明材料。

注意：以上资料应提供复印件并加盖鲜章，响应文件应提交正本一份，副本一份封装入一大袋，并加盖响应人公章。未按规定密封的响应文件将被拒绝接收。本次比选须由法定代表人或其代理人（附授权委托书）参加，并携带身份证原件。

**十一、合同的签订**：中选人应当自中选通知书签章起15 天内，按中选人的响应文件内容与比选人签订书面合同。中选人无正当理由拒签合同的或因中选人原因未在规定时间内签定合同的，比选人取消其中选资格；给比选人造成的损失，中选人应当对造成的损失进行赔偿。如中选第一候选人未签订合同，比选人有权选择第二候选人签订书面合同。

**十二、费用**：不论比选结果如何，响应人自行承担与本次比选有关的所有费用。

**十三、如有未尽事宜，最终解释权在比选方。**

**第三章 部份响应文件格式（可参照）**

**项目**

**响 应 文 件**

响应人：

年 月 日

**目 录**

一、响应函；

二、法定代表人身份证明及授权委托书；

三、资质材料；

四、商务部分材料；

五、其它须说明材料。

**一、响 应 函**

比选人名称：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）比选文件的全部内容，原意以含税价人民币（大写） （¥ ）的报价完成本项目并按合同约定履行义务。

2．我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）资质材料；

（4）商务部分材料；

（5）其它须说明材料。

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3．我方承诺响应比选文件的全部要求。

4．我方承诺在比选文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7． （其他补充说明）。

供 应 商： （盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人： （签字）

地 址：

电子邮箱：

电 话：

传 真：

年 月 日

**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明**

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人： （盖单位公章）

年 月 日

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证正面复印件** |

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证背面复印件** |

**（二）授权委托书**

（适用于有委托代理人的情况）

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改比选项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至 比选项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**三、资质材料；**

**四、商务部分材料；**

**五、其它须说明材料。**

**格式由响应人自行编制**