**项目名称： 重钢总医院PHILIPS 64排螺旋CT维保项目**

（项目编号： CGZYYCG202301 ）

**竞 争 性 比 选 文 件**

项目业主： 重钢总医院

2023年1月2日

**第一章 重钢总医院PHILIPS 64排螺旋CT维保项目 比选公告**

重钢总医院拟对重钢总医院PHILIPS 64排螺旋CT维保项目进行比选。欢迎有合法资质的单位前来参选。

**一、项目名称**：重钢总医院PHILIPS 64排螺旋CT维保项目

**二、项目地点：**重庆市大渡口区大堰三村特1号

**三、项目周期**：3年。

**四、服务范围**：整机维保，含所有人工及全部零配件。第三方产品除外。

**五、资格要求**：

（一）具有独立承担民事责任的能力，具有工商行政主管部门核发的有效工商营业执照且范围与本项目相适应，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。（提供加盖响应人鲜章的营业执照复印件）。

（二）参加采购活动前三年内，（指2020年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录。响应人提供书面声明。

比选时比选人网上查询下列信息，若下列查询信息显示存在不良行为，比选人有权否决响应人的参选资格。

1．信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）以下内容的查询结果网页（查询信息为响应人名称）

“信用信息”查询结果。

“失信被执行人”查询结果。

“重大税收违法案件当事人名单”查询结果。

“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2．中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（三）法律、行政法规规定的其他条件。

（四）本次比选不接受联合体参与。

（五）特定资格要求

拟派的维保人员必须具备医疗设备客户服务资质证。

**六、现场踏勘：**不组织，自行踏勘。

**七、比选时间、地点及文件获取**

（一）比选文件发布时间：2023年1月4日。

（二）比选时间：2023年1月9日下午15:00时。

（三）比选文件获取方式：重钢总医院官网（http://www.cghospital.com）。

（四）响应文件递交截止时间：2023年1月9日下午15:00时。超过截止时间的恕不接受。（现场递交响应文件）。如比选时间与比选方临时会议冲突，比选时间由比选方临时通知，响应文件递交截止时间以比选方临时通知为准。

（五）响应文件递交方式：重钢总医院办公楼三楼一会议室。

**八、联系人**

比选人：重钢总医院 地址：重庆市大渡口区

组织联系人：尹老师 联系电话：023-81915011

业务部门联系人：黄老师 联系电话：023-81915021

**第二章 响应人须知**

**一、项目名称**：重钢总医院PHILIPS 64排螺旋CT维保项目

**二、比选报价、限价、评分说明**

（一）报价说明：

响应文件中仅存在唯一报价。本次比选无二次报价。以**总价**报价的形式进行报价，报价单位为元，报价最多保留小数点后两位。比选报价中包括了所有材料费、制作费、运输费、安装费、转运费（含二次转运费）、检验检测费、利润、税金、免费质保期内的缺陷修复及维护保养、清洁费各种风险等全部费用。合同签订后原则上比选人不做费用调整。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（二）限价说明：

本次比选最高总限价为 2330000元 ，总价超过最高限价的作废。

（三）评分说明：

1．资格审查及符合性审查：评审由比选方相关人员组成评审小组，并根据比选文件的要求对响应人提交的响应文件进行审查，只有资格审查及符合性审查合格的响应人才能继续参与评审。

（1）资格审查

依据比选文件要求，由评审小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | **检查内容** |
| 1 | 响应人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 响应人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明； 响应人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 响应人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
| （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.响应人提供书面声明（见格式文件）；2.采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询响应人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人将拒绝其参与本次采购。 |
| （4）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （5）特定资格要求 | 符合比选文件要求。 |
| 2 | 其它资格条件 | 不接受联合体参与。 |

（2）符合性审查

评审小组应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 响应方案 | 只能有一个方案参选。 |
| 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 符合比选文件要求。 |
| 3 | 维保要求 | 响应维保要求内容 | 响应比选文件第三章维保要求所有内容。 |
| 4 | 比选文件规定的其它要求 | 响应文件内容 | 响应比选文件中规定的其它要求。 |

2．评审原则：综合评分法。满足比选文件要求，按最终评分高低进行排序推荐中选人，若得分相同，则以商务部分得分高低排序，商务部分得分也一样的，则由评审小组投票决定。凡参加本次比选的响应人均被视为接受上述项目的比选条款。

3．评分说明：

|  |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 分值构成(总分1OO分) | 比选总报价得分 60 分；商务部分得分 40 分。 |
| 评审基准价计算方法 | 有效的比选报价中的算数平均值为评审基准价以上计算取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
| 比选报价得分（60%） | 比选报价得分=以上计算取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
| 商务部分得分（40%） | **1、资质认证（6分）**：1.响应人通过ISO9001质量管理体系认证的，得2分。2.响应人通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证的，得2分。3.响应人通过ISO27001信息安全管理体系认证得2分。**2、业绩（8分）**：每提供签订的二甲及以上医院PHILIPS同类型CT维保服务合同1份得2分，本项最多得8分。提供合同复印件（加盖单位公章）。**3、人员情况（5分）**：提供具备设备厂商颁发的工程师培训证书维保人员名单、资质证书复印件、维修经验证明文件，每一份人员证明材料得1分，本项最多得5分。未提供不得分。提供的维保人员必需是响应人单位的工程师，自行提供证明文件，未提供证明文件的不得分。**4、维保方案（10分）：**根据响应人提供的维保服务方案（内容包括但不限于：整体构架、撰写思路、进度安排、表达承接能力及优势性、人员配置等）进行评分：优得8-10分，方案具体、合理、符合实际情况，对项目实施最为有利；良得5-7分，方案较为具体、合理、符合实际情况，对项目实施较为有利； 一般得1-4分，方案具体、合理、符合实际情况、对项目实施的有利程度一般。方案较差或未提供不得分。提供方案格式自定。**5、响应时间（2分）**：在无法电话解决停机保修时，在4小时内响应，8小时内工程师到现场处理问题。满足或优于本项得2分，不满足得0分。**6、本地化服务（2分）**：响应人在重庆设立有稳定的售后服务机构，有固定的售后服务场（供应商为重庆本地企业（营业执照为准）；或者响应人为市外企业，在重庆设立有售后服务机构（提供办公场所租赁合同、租赁费用支付证明）。满足本项得1分，不满足得0分。有重庆市有驻点工程师得1分，无重庆市驻点工程师不得分。**7、增值服务方案（7分）：**在比选文件要求的基础上，依据响应人提供的增值服务方案进行评分，优得6-7分，良得4-5分，一般得1-3分，差或未提供不得分。  |

**三、响应人不足的情形**

有下列情形之一的，比选人将重新组织比选：

1．截止时间止，响应人少于 3 个的；

2．经评审后，如有效响应人不足三个的，评审小组可以否决全部响应人，比选人将重新组织比选。

重新比选后响应人仍少于3个，由评审小组商议决定是否按法定程序比选和评审，确定中选人或转变采购方式。

**四、比选有效期**：30日历天。（从提交响应文件截止日起计算）

**五、付款方式**：

维保服务费在服务周期内，检查检测记录、保养记录交放射科、采购人设备科审核后，分3年6次支付，每服务6个月后支付，第三年最后一笔费用在服务结束后1月内支付。

**六、响应文件的组成**：

比选报价函；

法定代表人身份证明及授权委托书；

资质部分；

商务部分；

其它须说明材料。

注意：以上资料应提供复印件并加盖鲜章，响应文件应提交正本一份，副本一份并进行密封，并加盖响应人公章。未按规定密封的响应文件将被拒绝接收。本次比选须由法定代表人或其代理人（附授权委托书）参加，并携带身份证原件或电子证件。

**七、合同的签订**：中选人应当自中选通知书签章起10天内，按比选文件合同模板和中选人的响应文件内容与比选人签订书面合同。中选人无正当理由拒签合同的或因中选人原因未在规定时间内签定合同的，比选人取消其中选资格；给比选人造成的损失，中选人应当对造成的损失进行赔偿。如中选第一候选人未签订合同，比选人有权选择第二候选人签订书面合同。

**八、费用**：不论比选结果如何，响应人自行承担与本次比选有关的所有费用。

**九、如有未尽事宜，最终解释权在比选方。**

**第三章 维保要求**

**第三章 维保要求**

项目维保设备、设备品牌：PHILIPS Ingenuity 64排 CT。

1、服务要求：包含所有一切备件的整机全保服务，第三方产品除外。

2、所派专业维修人员具有相应的维修资质，按要求定期对设备、设施开展日常定期检查、维修，并将检查表交采购人放射科、设备科。

3、现场保养，不限次数叫修，每年4次保养服务，包括不限于机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查（按原厂提供保养服务标准执行），以及非紧急性质的补救性维修，和确保系统能按照制造商的产品规格运行的维修。此项定期维护服务可根据科室需求进行。

4、开机率：保证设备95％以上的开机率（服务期限内全年开机天数：≥95％，以全年365天计算，开机率延误一天，赔付两天，保修合同结束后时间顺延）。

5、服务标准：服务质量必须达到中华人民共和国相关质量标准。

6、维保期间要求使用原厂配件，若需更换球管，响应人需提供原厂球管，并出具原厂销售渠道证明文件。维修中更换的备件必须保证供货渠道合法合规，且为原厂全新备件。

本章内容必需全部响应，未全部响应的，响应文件将按作废处理。

**第三章 部份响应文件格式（可参照）**

 **项目**

**响 应 文 件**

响应人：

 年 月 日

**目 录**

一、比选报价函；

二、法定代表人身份证明及授权委托书；

三、资质部分；

四、商务部分；

五、其它须说明材料。

**一、响 应 函**

 比选人名称：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （¥ ）的比选总报价，提供维保服务，并按合同约定履行义务。

2．我方的响应文件包括下列内容：

（1）比选报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）资质部分；

（4）商务部分；

（5）其它须说明材料。

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3．我方承诺响应比选文件的全部要求。

4．我方承诺在比选文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7． （其他补充说明）。

供 应 商： （盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人： （签字）

地 址：

电子邮箱：

电 话：

传 真：

年 月 日

**二、授权委托书**

（适用于有委托代理人的情况）

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改比选项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至 比选项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**三、法定代表人身份证明**

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人： （盖单位公章）

 年 月 日

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证正面复印件** |

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证背面复印件** |

**四、书面声明**

 比选人名称：

我方已仔细研究了 （项目名称）比选文件的全部内容，我方承诺在参加采购活动前三年内（指2019年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录， 未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、无政府采购严重违法失信行为记录，且在人员、设备、资金、技术等方面具有相应的能力。若承诺与实事不符合，愿意承担相应责任。

响应人： （盖单位公章）

 年 月 日

**五、资质材料；**

**六、商务部分；**

**七、其它须说明材料。**

**格式由响应人自行编制。**