**项目名称： 重钢总医院新增有线消防报警系统项目**

（项目编号： CGZYYCG202313 ）

**竞 争 性 比 选 文 件**

项目业主： 重钢总医院

2023年5月6日

**第一章 重钢总医院新增有线消防报警系统项目 比选公告**

重钢总医院拟对重钢总医院新增有线消防报警系统项目进行比选。欢迎有合法资质的单位前来参选。

**一、项目名称**：重钢总医院新增有线消防报警系统项目

**二、项目地点：**重钢总医院

**三、项目工期：**收到采购人整改指令后50日历天内完成。

**四、项目概况：**重钢总医院二门诊、学生楼（含食堂）、5号楼、精神科、办公楼老旧房屋，一直未安设消防报警设备。其中：监控中心设置的火灾报警控制器为海湾GST-GM9000型，生产日期：2014年04月15日；二门诊无消防主机，需增设一台消防主机。

**五、资格要求**：

（一）具有独立承担民事责任的能力，具有工商行政主管部门核发的有效工商营业执照且范围与本项目相适应，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。（提供加盖响应人鲜章的营业执照复印件）。

（二）参加采购活动前三年内，（指2020年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录。响应人提供书面声明。

比选时比选人网上查询下列信息，若下列查询信息显示存在不良行为，比选人有权否决响应人的参选资格。

1．信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）以下内容的查询结果网页（查询信息为响应人名称）

“信用信息”查询结果。

“失信被执行人”查询结果。

“重大税收违法案件当事人名单”查询结果。

“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2．中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（三）法律、行政法规规定的其他条件。

（四）本次比选不接受联合体参与。

**（五）特定资格要求**

1．响应人具有有效期内的建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包三级及以上资质（提供资质证书复印件并加盖响应人公章）

2．响应人具有建设行政主管部门颁发的有效期内的《安全生产许可证》（提供证书复印件并加盖响应人公章）。

**五、现场踏勘**：响应人需在比选文件发出后到现场进行踏勘，并签署现场踏勘确认单，没有进行现场踏勘的，不得参与比选。现场踏勘时间：截止比选前1天。地点：重钢总医院。现场踏勘联系人：王老师，联系电话：023-81915056。

**六、比选时间、地点及文件获取**

（一）比选文件发布时间：2023年5月6日。

（二）比选时间：2023年5月10日下午15:00时。

（三）比选文件获取方式：重钢总医院官网（http://www.cghospital.com）。

（四）响应文件递交截止时间：2023年5月10日下午15:00时。超过截止时间的恕不接受（现场递交响应文件）。

（五）响应文件递交地点：重钢总医院办公楼三楼一会议室。

如比选时间与比选方临时会议冲突，比选时间由比选方临时通知，响应文件递交截止时间以比选方临时通知为准。

**七、联系人**

比选人：重钢总医院 地址：重庆市大渡口区

组织联系人：尹老师 联系电话：023-81915011

业务部门联系人：王老师 联系电话：023-81915056

**第二章 响应人须知**

**一、项目名称**：重钢总医院新增有线消防报警系统项目

**二、项目整改范围、要求及质保:**

（一）整改范围

1、火灾报警系统

（1）点型感烟火灾探测器（型号：JTY-GD-G3T）530个，其中办公楼112个，学生楼（含食堂）、精神科、食堂（含洗浆房、总务库房）、5号楼共324个，二门诊83个，放射科资料室1个；

（2）火灾声光报警器（型号：GST-HX-240B）46个，其中办公楼8个，学生楼（含食堂）、精神科、5号楼共30个，二门诊8个；

（3）手动火灾报警按钮（型号：J-SAM-GST9123B）46个，其中办公楼8个，学生楼（含食堂）、精神科、5号楼共30个，二门诊8个；

（4）点型感温火灾探测器（型号：JTW-ZCD-G3N）3个（食堂）；

（5）模块（型号：GST-LD-8301）28个，其中办公楼6个，学生楼（含食堂）、精神科、5号楼共16个，二门诊6个；

（6）控制器双回路板（型号：JB-HB-GST484）、控制器单回路板（型号：JB-HB-GST242）各1块；

（7）二门诊报警主机1台。

2、其他

（1）集中火灾报警控制器调试安装，CRT图形显示器楼层点位图制作调试安装，各种新增火灾报警消防设备必须与海湾GST-GM9000型主机相匹配，以及楼层点位图纸绘制；

（2）金属导管、金属软管、导线RVS2\*1.5等配品配件，以用其他配套设施安装调试；

（3）采用保护性施工；

（4）本次改造应采用的火灾自动报警系统形式为控制中心报警系统，消防报警系统中央报警控制主机集中设置(多分区)在消防中心内，消防中心具有高度集中的权力，负责整个系统的控制、管理和协调任务。所有报警、故障、状态等数据均应汇集到消防报警控制主机。所有联动指令均要由消防主机控制；

（5）可扩展性。本次改造系统应充分考虑将来二次改造及系统扩展的需要；

（6）互联互通性。本次改造系统需充分考虑将来与医院第三方智慧安防系统、智慧消防系统等平台系统的数据共享与联动对接。火灾报警系统需无条件接入以上平台（含二门诊新增报警主机），以保证平台实现医院消防维保、预警、联控、指挥的全管控；

（7）安全性和可靠性：本项目所有设备，应该将安全性和可靠性放在首位。要求误报率低、监控及时准确、数据不可丢失、系统可靠连续运转。

（二）整改要求

满足现有《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013和《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019。消防设施整改不仅限于以上问题，在整改过程中出现新的消防设施问题同时按消防现行标准进行执行，数量不仅限于以上火灾报警系统整改点位（费用包含在限价范围内）。

（三）质保要求：质保期限为二年。

**三、比选报价、限价、评分说明**

（一）报价说明：

响应文件中仅存在唯一报价。以总价报价的形式进行报价，报价单位为元，报价最多保留小数点后两位。比选报价中包括了所有材料费、制作费、运输费、安装费、转运费（含二次转运费）、检验检测费、利润、税金、免费质保期内的缺陷修复及维护保养、清洁费各种风险等全部费用。合同签订后原则上比选人不做费用调整。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（二）限价说明：

本次物资采购最高总限价为 350000 元，总价超过最高限价的作废。

（三）评分说明：

1．资格审查及符合性审查：评审由比选方相关人员组成评审小组，并根据比选文件的要求对响应人提交的响应文件进行审查，只有资格审查及符合性审查合格的响应人才能继续参与评审。

（1）资格审查

依据比选文件要求，由评审小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | | **检查内容** |
| 1 | 响应人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 响应人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明；  响应人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 响应人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
| （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.响应人提供书面声明（见格式文件）；  2.采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询响应人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人将拒绝其参与本次采购。 |
| （4）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 其它资格条件 | | 1、不接受联合体参与。  2、现场查看签字确认表响应人签字 |

（2）符合性审查

评审小组应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 响应方案 | 只能有一个方案参选。 |
| 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合比选文件要求。 |
| 3 | 项目整改范围、要求及质保 | 响应文件内容 | 响应比选文件项目整改范围、要求及质保规定的内容 |

2．评审原则：综合评分法。满足比选文件要求，按最终评分高低进行排序推荐中选人，若得分相同，则以技术部分得分高低排序，技术部分得分也一样的，则以商务部分得分高低排序，商务部分得分也一样的，则由评审小组投票决定。凡参加本次比选的响应人均被视为接受上述项目的比选条款。

3．评分说明：

|  |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 分值构成  (总分1OO分) | 比选总报价得分 50 分；  技术部分得分 40 分；  商务部分得分 10 分。 |
| 评审基准价计算方法 | 有效的比选报价中的算数平均值为评审基准价 以上计算取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
| 比选报价得分  （50分） | 比选报价得分=  以上计算取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
| 技术部分得分  （40分） | 1、施工方案（15分）。  对响应人编制的项目改造方案内容进行评审。  优得（11-15分）：对本次改造内容能进行完整描述，改造方案和建议符合采购人现状，方式实施针对性强且切实有效，进度安排科学合理。  良得（6-10分）：对本次改造内容能进行描述较完整，改造方案和建议比较符合采购人现状，方式实施针对性较强且有效，进度安排比较科学合理。  一般（1-5分）：对本次改造内容有一定描述，改造方案和建议有部分符合采购人现状，方式实施有一定针对性，进度安排有一定科学性。  差或未提供不得分。  2、质量保证方案和安全措施方案（15分）。  提供针对本项目的质量保证方案和安全措施方案，方案内容全面，科学合理、可操作性强。  优得：11-15分；良得：6-10分；一般得：1-5分；差和未提供不得分。  3、售后服务方案（10分）。  提供针对本项目的售后服务方案，方案内容全面，科学合理、可操作性强。  优得：8-10分；良：5-7分；一般得：1-4分；差和未提供不得分。 |
| 商务部分得分  （10分） | 1、企业管理体系（6分）  响应人具有有效期内IS09001质量管理体系认证证书，认证范围包括消防施工内容，满足的得2分，未提供或不满足的得0分；  响应人具有有效期内IS014001环境管理体系认证证书，认证范围包括消防施工内容，满足的得2分，未提供或不满足的得0分；  响应人具有有效期内职业健康安全管理体系认证证书，认证范围包括消防施工内容，满足的得2分，未提供或不满足的得0分。  2、业绩（4分）  提供近3年来与本项目同规模及以上业绩。提供1例不得分，每增加1例加1分，最多得4分；（近3年是指2020年1月1日至今，提供服务合同或中标通知书复印件加盖响应单位公章，原件备查。） |

**五、响应人不足的情形**

有下列情形之一的，比选人将重新组织比选：

1．截止时间止，响应人少于 3 个的；

2．经评审后，如有效响应人不足三个的，评审小组可以否决全部响应人，比选人将重新组织比选。

重新比选后响应人仍少于3个，由评审小组商议决定是否按法定程序比选和评审，确定中选人或转变采购方式。

**六、比选有效期**：30日历天。（从提交响应文件截止日起计算）

**七、付款方式**：整改完成后，经验收合格，次日起支付（开具增值税发票）除质保金5%的费用。

**九、响应文件的组成**：

比选报价函；

法定代表人身份证明及授权委托书；

资质部分；

商务部分；

技术部分；

其它须说明材料。

注意：以上资料应提供复印件并加盖鲜章，响应文件应提交正本一份，副本一份封装入一大袋，并加盖响应人公章。未按规定密封的响应文件将被拒绝接收。本次比选须由法定代表人或其代理人（附授权委托书）参加，并携带身份证原件。

**十、合同的签订**：中选人应当自中选通知书签章起15 天内，按比选文件合同模板和中选人的响应文件内容与比选人签订书面合同。中选人无正当理由拒签合同的或因中选人原因未在规定时间内签定合同的，比选人取消其中选资格；给比选人造成的损失，中选人应当对造成的损失进行赔偿。如中选第一候选人未签订合同，比选人有权选择第二候选人签订书面合同。

**十一、费用**：不论比选结果如何，响应人自行承担与本次比选有关的所有费用。

**十二、如有未尽事宜，最终解释权在比选方。**

**十三、若响应人提供虚假材料将按作废处理。**

**第三章 部份响应文件格式（可参照）**

**项目**

**响 应 文 件**

响应人：

年 月 日

**目 录**

一、比选报价函；

二、法定代表人身份证明及授权委托书；

三、资质部分；

四、商务部分；

五、技术部分；

六、其它须说明材料。

**一、响 应 函**

比选人名称：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）比选文件的全部内容，原意以含税价人民币（大写） （¥ ）的报价完成本项目并按合同约定履行义务。

2．我方的响应文件包括下列内容：

（1）比选报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）营业执照副本；

（4）商务部分；

（5）技术部分；

（6）其它须说明材料。

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3．我方承诺响应比选文件的全部要求。

4．我方承诺在比选文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7． （其他补充说明）。

供 应 商： （盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人： （签字）

地 址：

电子邮箱：

电 话：

传 真：

年 月 日

**二、授权委托书**

（适用于有委托代理人的情况）

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改比选项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至 比选项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**三、法定代表人身份证明**

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人： （盖单位公章）

年 月 日

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证正面复印件** |

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证背面复印件** |

**四、书面声明**

比选人名称：

我方已仔细研究了 （项目名称）比选文件的全部内容，我方承诺在参加采购活动前三年内（指2020年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录， 未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、无政府采购严重违法失信行为记录，且在人员、设备、资金、技术等方面具有相应的能力。我方所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。若承诺与实事不符合，愿意承担相应责任。

响应人： （盖单位公章）

年 月 日

**五、资质材料。**

**六、商务部分；**

**七、技术部分；**

**八、其它须说明材料。**

**格式由响应人自行编制**