采  购  公  告

重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需设备：

- 设备名称：动态脑电图盒子

- 设备文号：重钢总医院党委会议决定〔2023〕61号

数量：2台。

使用科室：神经内科

预算价格：5万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 16导动态记录盒子。

- 采集系统:1:1电压测量准确度:不大于±10%。

- 通道一致性:不大于±5%。

- 输入阻抗:不小于10MΩ。

- 耐极化电压:加±300MV的直流极化电压，偏差不超过±5%。

- 共模抑制比:不小于100dB。

- 噪声(即脑电灵敏度)不大于2.0uVp-p。

- 信号采集:可采集16导EEG脑电导联信号。

- 动态记录盒必须具有定标功能。

- 设备名称：睡眠呼吸监测仪

- 设备文号：重钢总医院党委会议决定〔2023〕61号

数量：1台。

使用科室：耳鼻咽喉科

预算价格：10万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 具有睡眠时间监测功能。

- 能进行AHI数据分析。

- 能记录鼾声次数及持续时间。

- 能监测血氧饱和度。

- 具有心率监测功能。

- 设备名称：进口鼻内镜

- 设备文号：重钢总医院党委会议决定〔2023〕61号

数量：2台。

使用科室：耳鼻咽喉科

预算价格：5万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 需配导联线一副。

- 设备名称：脉动真空灭菌器

- 设备文号：重钢总医院党委会议决定〔2023〕61号

数量：2台。

使用科室：供应室

预算价格：49.8万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 全自动化控制脉动、升温灭菌排汽干燥等流程操作。

- 双开自动门，不锈钢灭菌架并配套2个灭菌架推车。

- 不锈钢抛光内胆，容量1500L。

- 液晶触摸显示操作面板，灭菌运行数据实时打印记录。

- 支持程序自定义，脉动深度及干燥方式等关键参数开放修改功能。

- BD测试和化学生物监测耗材可自主选择品牌使用。

- 设备配套蒸汽发生器大于等于90千瓦，空压机，满足设备使用需求安装到位。

- 设备技术符合压力容器生产要求，具备有效的安全装置。

- 设备说明书三本，备用安全阀及压力表一套便于校对更换。

- 能感控规范的“追溯”，开放端口，与医院追溯系统联接。

- 进灭菌器蒸汽加汽水分离阀。

- 设备名称：麻醉呼吸回路消毒系统

- 设备文号：重钢总医院党委会议决定〔2023〕61号

数量：1台。

使用科室：麻醉科

预算价格：25万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 消毒级别:复合醇消毒必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求，枯草杆菌黑色变种芽孢第四代杀灭对数值≥3.00(提供复合醇消毒证明材料)。

- 复合醇消毒模式:消毒时间不超过10min。干燥程序:10min。(提供检验报告)。

- 人机对话模式:不小于10寸触摸液晶显示屏，一键操作实现雾化、消毒、干燥的全自动消毒灭菌程序。

- 雾化方式:压缩式雾化，雾化的微粒小 (≤5微米)。

- 消毒残留:消毒完成后回路内无任何残留，须提供无腐蚀性报告。

- 设备名称：麻醉机（系统）

- 设备文号：重钢总医院党委会议决定〔2023〕61号

数量：1台。

使用科室：麻醉科

预算价格：65万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 具有氧气、通气、笑气三气源。

- 标配多种呼吸通气模式 (VCV,PCV,SIMV,PCV-VG,PSVPro等)。

- 需配七氟醚蒸发罐1个。

- 需配AG模块。

- 需配氧浓度监测。

- 需配废气装置等。

请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

报名时间：自挂网之日起3个工作日止

报名及材料递交地址：重庆市大渡口区跃进村街道大堰三村特1号行政楼二楼业务部

联系人及电话：

杨辉  023-61874910

请注意！需提供的资质材料清单如下，全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放：

1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行及账号复印件；

9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；

备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。

如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

特此通知！谢谢！

2023年7月14日