采  购  公  告

重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需设备：

- 设备名称：动态脑电图盒子

- 设备文号：重钢总医院党委会议决定〔2023〕61号

数量：2台。

使用科室：神经内科

预算价格：5万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 16导动态记录盒子。

- 采集系统:1:1电压测量准确度:不大于±10%。

- 通道一致性:不大于±5%。

- 输入阻抗:不小于10MΩ。

- 耐极化电压:加±300MV的直流极化电压，偏差不超过±5%。

- 共模抑制比:不小于100dB。

- 噪声(即脑电灵敏度)不大于2.0uVp-p。

- 信号采集:可采集16导EEG脑电导联信号。

- 动态记录盒必须具有定标功能。

- 设备名称：睡眠呼吸监测仪

- 设备文号：重钢总医院党委会议决定〔2023〕61号

数量：1台。

使用科室：耳鼻咽喉科

预算价格：10万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 具有睡眠时间监测功能。

- 能进行AHI数据分析。

- 能记录鼾声次数及持续时间。

- 能监测血氧饱和度。

- 具有心率监测功能。

- 设备名称：进口鼻内镜

- 设备文号：重钢总医院党委会议决定〔2023〕61号

数量：2台。

使用科室：耳鼻咽喉科

预算价格：5万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 需配导联线一副。

请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

报名时间：自挂网之日起3个工作日止

报名及材料递交地址：重庆市大渡口区跃进村街道大堰三村特1号行政楼二楼业务部

联系人及电话：

杨辉  023-61874910

请注意！需提供的资质材料清单如下，全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放：

1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行及账号复印件；

9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；

备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。

如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

特此通知！谢谢！

2023年7月26日