采  购  公  告

重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需设备：

- 设备名称：肺功能检测仪

设备文号：重钢总医院党委会决定[2023]61号

数量：1台。

使用科室：呼吸与危重症医学科

限 价：80万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 需配备主机、显示器、检测仪及系统。

- 需配备激发试验与舒张试验专用盒、定标器、打印设备各一套。

- 满足做：肺通气功能检查、肺弥散功能检查、残气容积测定、流速容量曲线、支气管激发试验、支气管舒张试验。

请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

报名时间：自挂网之日起5个工作日止

报名及材料递交地址：重庆市大渡口区跃进村街道大堰三村特1号行政楼二楼业务部

联系人及电话：

乔老师：023-61874901

请注意！需提供的资质材料清单如下，全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放：并装订入册

1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行及账号复印件；

9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；

备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。

如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

特此通知！谢谢！

2023年7月27日