采  购  公  告

重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需设备：

- 设备名称：全自动血型分析系统

数量：1台。

使用科室：检验科

限 价：30万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 测定原理:微柱凝胶法；

- 加样方式:一次性吸头；

- 检测项目:需包含以下项目

- ABO(正反)、RhD血型检测

- 不规则抗体筛查

- 抗人球蛋白交叉配血

- 新生儿溶血病检测

- 直接、间接抗人球蛋白试验

- 室内质控:需包含以下项目

- ABO(正反)、RhD血型质控

- 不规则抗体筛查质控

- 抗人球蛋白交叉配血

- 其他参数:

- 样本容量:>80例

- 凝胶卡容量:>20张

- 扫码器数量:>1，支持双向通讯/ 单向通讯，可上传、打印检测结果图片等详细信息，项目输入、结果上传LIS自动化完成。(设备供货商承担LIS联机接口费用)

- 检测速度:ABO(正反)、RhD血型定型≥60样本/小时

- 具备急诊通道，流水式运行可随时增加样本进行检测

- 结果分析:彩色高像素照相机，高清晰度图像捕捉及识别

- 配套设备:需配套血型卡离心机、免疫微柱孵育器等项目开展相关附属设备。

- 设备名称：电休克治疗仪

数量：1台。

使用科室：精神科与临床心理科

限 价：42万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 适用于对重度抑郁症精神病患者的电刺激治疗

- 电刺激输出:

- 电流: 0.5mA~0.9mA。

- 输出电压:<450V。

- 输出功率:≥188J。

- 检测与打印：图表记录仪的打印增益可调。

- 提供各种不同菜单显示或个性化设置的治疗模式以供选择

- 输出能量用电流、频率、脉冲宽度、持续时间四个参数调。

- 治疗后提供评判准确的ADEQ值供医生参考。

- 监测与打印:图表记录仪的打印增益可调。

- 电极片短路或其他短路和开路时提供保护。

- 具有仪器的多个实时参数及客观治疗数据打印功能。

- 设备名称：经颅磁刺激治疗仪

数量：1台。

使用科室：精神科与临床心理科

限 价：45万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 不仅能用于中枢神经和外周神经的检测，也能用于精神科、神经科、康复科某些疾病的治疗研究:

- 刺激频率:0-100Hz可调;

- 刺激线圈:能实现双面双向刺激

- 最大刺激强度1.5~6Tesla连续可调;

- 磁感应强度最大变化率:40KT~80KT;

- 上升时间:50us士10us

- 输出脉冲宽度:340us士20us

- 电脑操作控制系统，能实现:

- 硬盘储存、USB储存;

- 专家方案、病历管理、以及病历打印输出。

- 刺激模式图形(数字)仿真、温度显示与控制保护。

- 一体式可推移整机结构:

- 静音脚轮设计;

- 可固定线圈支架:

- 具备触发输入输通用接口。

- 单脉冲、重复脉冲、BURST、PATTEREND刺激的多种刺激模式自由调整。

- 已经取得国际认证机构认证的ISO13485、ISO9001质量体系认证。

- 开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容

- 主要配置:

- 磁刺激器主机:1台;

- 惰性液态内循环冷却系统:1套:

- 与惰性液态内循环冷却系统配套的8字形线圈和圆形线圈:各1副；

- 重复刺激定位帽:10

- 管理与控制系统:1套

- 线圈支架:1套

- 设备名称：小肠镜

数量：1台。

使用科室：消化内镜中心

限 价：85万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 需配奥林巴斯适配290主机、富士适配4450及6000主机。

- 设备名称：眼表综合分析仪

数量：1台。

使用科室：眼科

限 价：65万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 质保两年及以上。

- 需配光学系统、照明系统、干眼检查系统（一体机）。

请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

报名时间：自挂网之日起5个工作日止

报名及材料递交地址：重庆市大渡口区跃进村街道大堰三村特1号行政楼二楼业务部

联系人及电话：

1-3项 杨辉  023-61874910

4-5项 乔金莲  023-61874901

请注意！需提供的资质材料清单如下，全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放：

1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行及账号复印件；

9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；

备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。

如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

特此通知！谢谢！

2023年8月25日