采  购  公  告

重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需设备：

- 设备名称：全自动组织脱水机

数量：1台。

使用科室：病理科

预算价格：40万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求；

- 整机质保两年及以上；

- 最大处理量为300个包埋盒，反应缸为圆形可视化设计，具有向下抽排有害气体功能，采用高锰酸钾和活性炭双重过滤；

- 试剂站点≥12个，蜡缸≥3个，蜡缸容量≥5L，具备双重温度探测功能实时监测石蜡；

- 酒精比重监测，试剂更换在机身内部自动完成，无需中断脱水程序；

- 全自动、全封闭运行，内置备用电池，待机时长≧4小时；

- 重庆主城有售后服务点，若出现故障能1小时响应，3小时内到科室及时维修， 能有系统的技术培训支持。

- 设备名称：五人共览显微镜

数量：1台。

使用科室：病理科

预算价格：25万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求；

- 整机质保两年及以上；

- 需配显微镜主机 1套；萤石物镜4X、10X、20X、40X，平场物镜100X  1套；五人共览装置 1套；

- 光学系统:无限远校正光学系统，≥45mm物镜齐焦距离；

- 明场照明装置: LED光源，功率≥10W；

- 全套物镜：萤石物镜5X， 数值孔径≥0.13；萤石物镜10X，数值孔径≥0.3；萤石物镜20X，数值孔径≥0.50；萤石物镜40X，数值孔径≥0.75；平场物镜100X，数值孔径≥1.25；≥ 6位物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度；

- 多人共览装置：满足五名医生同时镜下观察，配置至少两色指示光标(绿、红)，光标强度可调，所有观察者能与主观察者看到朝向相同的图像。整个系统的光路准直、稳定性能好。

- 设备名称：儿童视力筛查仪

数量：1台。

使用科室：儿科

预算价格：9.9万元/台

设备性能要求：

- 满足临床科室需求；

- 整机质保两年及以上；

请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

报名时间：自挂网之日起5个工作日止

报名及材料递交地址：重庆市大渡口区跃进村街道大堰三村特1号行政楼二楼业务部

联系人及电话：

杨 辉  023-61874910

请注意！需提供的资质材料清单如下，全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放：

1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行及账号复印件；

9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；

备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。

如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

特此通知！谢谢！

2023年10月24日