采  购  公  告

重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需设备：

- 设备名称：鼻内镜手术摄像系统

数量：2台。

使用科室：耳鼻咽喉头颈外科

设备预算金额：75万元/台，数量2台、总额：150万。

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 整机质保两年及以上。

- 内窥镜摄像系统：

- （1） 数字式全高清主机，输出分辨率≥1920X1080 。

- （2）全高清摄像头。

- （3）自动曝光亮度控制。

- （4）有自动补亮照明以及自动测光。

- 监视器：

- 同品牌专业医用监视器屏幕尺寸≥26英寸，DVI接口，分辨率≥1920X1080。

- LED冷光源 ：

- 带导光束一条，导光束直径≥3.5mm，长度≥200CM。

- 灯泡为LED ，单个灯泡使用寿命为1万小时以上。

- 耳鼻通用内窥镜 ：

- 直径≤4mm，视角0度,30度，70度各一根长≥145mm

- 超广角人工蓝宝石镜面，可高温、高压消毒。

- 配置要求：台车最新款设计全钢制造台车，内置电源，带摄像头、导光束支架。

- 设备名称：新生儿听力筛查仪

数量：1台。

使用科室：耳鼻咽喉科

设备预算金额：9万元/台 。

设备性能要求：

- 满足临床科室需求。

- 整机质保两年及以上。

- 刺激声采样率：31250Hz。                                                                  4、内存可存储≥250个患者及测试结果 。                                                               5、数据传输方式 : 数据线  。                                                                     6、供电方式：4节AA电池（6V） ，电池可测试≥300次。                                                              7、探头线 0.3米主机探头线，加标配1米延长线 。                                               8、最大输出保护 90dB SPL。                                                                 9、配置需求 ：主机、台座、便携包、探头延长线、耳膜头、探头支架、碱性电池、使用手册。

请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

报名时间：自挂网之日起5个工作日止

报名及材料递交地址：重庆市大渡口区跃进村街道大堰三村特1号行政楼二楼业务部

联系人及电话：

黄老师：023-61874909

请注意！需提供的资质材料清单如下，全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放：并装订入册

1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行、开票信息、行号及账号复印件；

9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；

备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。

如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

特此通知！谢谢！

2023年10月26日