重钢总医院医疗废物转运称重设备采购项目

答疑补遗通知

各潜在参选人：

重钢总医院医疗废物转运称重设备采购项目答疑补遗如下：

一、答疑部分

无。

二、补遗部分

比选文件 第三章技术标准和要求 对医废间复核称和医疗废弃物管理系统两处内容进行了调整，对比情况如下：

### 原比选文件相关内容

| 医废间复核称 | 1.量程：不少于300kg； 2.材质：不锈钢 3.支持功能：危废标签热敏打印、不低于7寸高清显示屏幕、 |
| --- | --- |
| 医疗废弃物管理系统 | PC端： 支持功能：可视化数据大屏、概览、预警与异常、收运台账、入库台账、出库台账、泄露、破损登记、 报表统计、消毒管理、公告通知、常用打印、信息补录、医院管理、视频监控、预警管理、医废数据上报 |
|  | 移动端： 支持功能：登录模块、待办事项、医废确认、数据统计、预警与异常、医废总量趋势、医废闭环查询、报表统计、扫码巡查 |

### 调整后的比选文件相关内容

| 医废间复核称 | 1.量程：不少于300kg； 2.材质：不锈钢 3.支持功能：危废标签热敏打印（100*100mm）、不低于7寸高清显示屏幕。 4.扫码封箱：具有无线扫描枪，可以扫描院内医废袋二维码，对接医疗废弃物管理系统读取信息，进行桶袋关联，桶袋关联后打印符合环保要求的标签进行封箱操作。 |
| --- | --- |
| 医疗废弃物管理系统 | PC端： 支持功能：可视化数据大屏、概览、预警与异常、收运台账、入库台账、出库台账、泄露、破损登记、 报表统计、消毒管理、公告通知、常用打印、信息补录、医院管理、视频监控、预警管理、支持医废数据无缝对接并上报“重庆市固体废物管理信息系统”。需对医院免费开放本系统所有接口协议，配合数据的顺利采集。且投标人应保证所投产品可无缝对接医院后期后勤建设相关各系统，不再收取任何费用。投标人提供免费对接的承诺函并加盖公章。 |
|  | 移动端： 支持功能：登录模块、待办事项、医废确认、数据统计、预警与异常、医废总量趋势、医废闭环查询、报表统计、扫码巡查 |

本答疑补遗通知是对比选文件的补充和说明，如与比选文件有矛盾时，以本通知内容为准。

重钢总医院

2023年 11 月 6 日