重庆医药集团供应链管理有限公司

医疗设备采购

竞 争 性 磋 商 文 件

磋商项目编号：  CQP-GYL-23049-SBCG

项目名称：        脉动真空灭菌器

采购人：重庆医药集团供应链管理有限公司

二〇二四年三月

目  录

第一章 竞争性磋商采购公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 磋商项目技术要求	13

第四章 磋商项目商务需求	14

第五章 合同主要条款	17

第六章 响应文件格式要求	19

# 竞争性磋商采购公告

重庆医药集团供应链管理有限公司（以下称本公司）根据今年医疗器械采购计划，按照国有资产管理相关规定和要求，经批准对本公司所需  脉动真空灭菌器 进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参加竞争性磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 采购数量（台） | 采购限价 （万元/台） | 采购总价 （万元） | 磋商保证金 （万元） | - 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脉动真空灭菌器 | 1 | 49.8 | 49.8 | 0.996 | - 1 | 无 |

### 二、资金来源

公司自筹，100%国有资金。

### 磋商资格

磋商供应商是指向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人，以下简称供应商。合格的供应商应符合（满足）以下基本资格条件和特定资格条件：

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必备的能力和条件；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、供应商在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、国外（含香港、澳门、台湾地区）进口医疗器械注册须满足以下资格条件：

进口第一类医疗器械的：具备国家食品药品监督管理总局备案；
　　进口第二类、第三类医疗器械的：具备由国家食品药品监督管理总局发给的医疗器械注册证。
　　2、境内医疗器械的生产、经营、注册须满足的资格条件

2.1须满足的生产资格条件：

（1）生产第一类医疗器械的应具备生产备案凭证；

（2）生产第二类、第三类医疗器械的应具备生产许可证。

2.2须满足的经营资格条件：

（1）经营第一类医疗器械的不需许可和备案；

（2）经营第二类医疗器械的具备经营备案凭证；

（3）经营第三类医疗器械的具备经营许可证。

2.3须满足的注册资格条件：

（1）第一类医疗器械实行备案管理；

（2）第二类、第三类医疗器械实行注册管理,应具备医疗器械注册证。

3、供应商如为产品的代理商，除应具备上述2.2条“经营资格条件”，提供合法、有效证明文件外，同时须具备所提供产品制造商出具的产品经销资格证明文件，或参与本次项目采购活动的专项授权书。

4、提供的产品除应满足上述2.3条“注册资格条件”，提供合法、有效证明文件外，2014年10月之前取得合法、有效注册资格条件的，还需提供与之配套的《生产制造认可表》（或《注册登记表》）。

### 磋商有关说明

1、 凡有意向参加磋商的供应商，请仔细阅读《竞争性磋商文件》（详见附件一），于 2024 年 3 月11 日17:00前联系重庆医药集团供应链管理有限公司业务部报名。

2、 竞争性磋商文件售价为： 500 元/份（售后不退）。

3、 供应商须满足以下两项要求，其响应文件才被接受：

(1) 按本条第4、5款规定递交了响应文件；

(2) 按竞争性磋商文件规定缴纳了磋商保证金。

4、磋商地点： 重钢总医院行政楼会议室。

5、响应文件递交开始时间：  年  月  日北京时间    ，响应文件递交截止时间：   年  月   日北京时间   。

6、响应文件开启时间：   年   月    日北京时间      。

### 五、磋商保证金

（一）磋商保证金按以下标准计收：项目预算不超过2万元的，按0.1万元收取；项目预算在2万以上至10万元的，按0.15万元收取；项目预算超过10万元的，按项目预算的2％收取。

磋商保证金具体收取数额见本章一、竞争性磋商内容。

（二）磋商保证金递交

供应商须按本文件规定缴纳保证金（保证金金额详见本章第一条“磋商内容”），由供应商从其基本账户将保证金转账（电汇）至以下采购人账户，且供应商需在付款凭证备注栏中注明 “（脉动真空灭菌器）保证金”（字数受限时可简写），保证金的到账截止时间为   年    月   日北京时间    。

| 采购人指定保证金账户： |  |
| --- | --- |
| 账户名 | 重庆医药集团供应链管理有限公司 |
| 账号 | 3100022609100131408 |
| 开户银行 | 工行北部新区西湖路支行 |

1、各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2、各供应商在转账（电汇）磋商保证金时，到款账户为上述采购人指定保证金账户，来款账户应为供应商基本账户。

（三）磋商保证金退还方式

1、未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后 15 个工作日内按来款渠道无息全额退还。

2、成交供应商的磋商保证金，在合同签订后自动全额转换为履约保证金（磋商保证金与履约保证金数额相等），履约保证金在项目验收合格后 15 个工作日内无息退还。

3、联系电话： 023-61874909

### 六、其它有关规定

1、供应商不得存在下列情形之一：

（1）与本磋商项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（2）与本磋商项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（3）被责令停产停业，或被暂扣或者吊销执照，或被暂扣或者吊销国家强制性管理规定的生产、经营、销售使用等证明证件；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（6）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（8）在近两年内供应商或其法定代表人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）。

2、本项目在响应文件提交截止时间前发布的磋商文件以及补遗文件（如果有）具有同等法律效力。

3、本项目不允许转包；不接受联合体竞标。

### 七、采购人联系方式

采购人名称： 重庆医药集团供应链管理有限公司

联  系  人：    杨   辉

电      话：    023-61874909

地      址： 重庆市大渡口区大堰三村特1号重钢总医院行政楼2楼204室

2024年    月  日

# 供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件由竞争性磋商邀请书、供应商须知、磋商项目技术要求、磋商项目商务需求、合同主要条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

3、竞争性磋商文件的澄清和答复

供应商如对竞争性磋商文件有不清楚、有质疑的，须以书面形式在磋商截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人应及时做出处理和书面答复。书面答复内容可能影响响应文件编制的，须在响应文件递交截止时间1个工作日前发出答复，发出时间至响应文件递交截止时间不足1个工作日的，须相应延后响应文件递交截止时间。

如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，采购人将不再受理供应商对磋商文件、资料其中有不清楚及误解的澄清要求。

4、本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第三、四、五章全部内容。

### 三、磋商要求

1、响应文件

供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六章“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六章“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为磋商开始时间起 90 天。

1.3本项目不允许转包，不接受联合体投标。

2、保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见第一章第五条“磋商保证金”；

2.2发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料或供应商提供的技术参数文件与其技术响应偏离表内容不一致的；

2.2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同的。

3、报价要求

3.1本次报价须以人民币进行报价。

3.2 报价范围：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

3.3 供应商的磋商报价应是完成本项目报价范围内的全部货物的报价，并以供应商在磋商时提出的最后报价为依据。供应商须完成本款报价范围内的所有内容，并不得以任何理由拒绝完成报价范围内的内容或要求增加费用。

3.4 报价原则：本项目采用总价包干，结算时不作调整。报价产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等货到采购人指定地点的所有费用。因中标供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。“项目商务需求”中未明列需求的，由供应商自行计算。

4、修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格有算术错误的，磋商小组按以下原则要求供应商对其价格进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其竞标响应：

（1）响应文件或最后报价中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件一式三份：其中正本一份，副本一份，电子文档一份和设备说明书电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘为电子文档载体，并在光盘上贴上标签，标明项目名称、供应商名称）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六章响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

5.3供应商对响应文件所作的修改，应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签名确认。

6、响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

6.2如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

6.3响应文件投递截止时间：参阅竞争性磋商邀请书。

6.4电报、传真、邮寄、电子邮件形式的响应文件概不接受。

7、响应文件语言：简体中文

8、供应商参与人员

供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

9.2法定代表人或其授权代表未参加磋商；

9.3供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳保证金；

9.4响应文件不按规定签字、盖章；

9.5报价超过采购预算的；

9.6供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

9.7供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

9.8不符合“第一章六、其它有关规定”的。

### 四、磋商程序

1、磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目磋商小组分别与各供应商进行磋商。

磋商小组成员及组成：磋商小组由采购人代表1人和有关专家2-4人，共计不超过5人组成，其中专家的人数不得少于小组成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平。

2、磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与其后的正式磋商，否则，其响应文件将被拒绝。

2.1资格性审查。依据竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。[如事业单位无法提供财务状况报告（表），可提供结算报表。] |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（见后“注”） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（见后“注”）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）供应商在经营活动中的重大违法或行贿犯罪记录。 | 本项要求由供应商自行作出“诚信声明”，并装订在第六章响应文件格式要求四、资格条件及其他（一）基本资格条件第5款“诚信声明（格式自拟）”中。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 2 | 特定资格条件 |  | 1、国外（含香港、澳门、台湾地区）进口医疗器械注册须满足以下资格条件： 进口第一类医疗器械的：具备国家食品药品监督管理总局备案； 进口第二类、第三类医疗器械的：具备由国家食品药品监督管理总局发给的医疗器械注册证。 2、境内医疗器械的生产、经营、注册须满足的资格条件 2.1须满足的生产资格条件： （1）生产第一类医疗器械的应具备生产备案凭证； （2）生产第二类、第三类医疗器械的应具备生产许可证。 2.2须满足的经营资格条件： （1）经营第一类医疗器械的不需许可和备案； （2）经营第二类医疗器械的具备经营备案凭证； （3）经营第三类医疗器械的具备经营许可证。 2.3须满足的注册资格条件： （1）第一类医疗器械实行备案管理； （2）第二类、第三类医疗器械实行注册管理,应具备医疗器械注册证。 3、供应商如为产品的代理商，除应具备上述2.2条“经营资格条件”，提供合法、有效证明文件外，同时须具备所提供产品制造商出具的产品经销资格证明文件，或参与本次项目采购活动的专项授权书。 4、提供的产品除应满足上述2.3条“注册资格条件”，提供合法、有效证明文件外，2014年10月之前取得合法、有效注册资格条件的，还需提供与之配套的《生产制造认可表》（或《注册登记表》）。 |
| 3 | 保证金 |  | 按照竞争性磋商文件的规定提交保证金。 |

注：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.2 符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第三、四章规定的磋商内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

3、澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同主要条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8、经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最终报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。在竞争性磋商文件没有实质性变动的情况下，若供应商最后报价高于初始报价，以供应商响应文件中的初始报价为准,若供应商不接受的，其响应文件将被拒绝。

9、磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为报价、技术、商务等三部分评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见五、评审标准）。

10、磋商小组各成员对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐不超过3名成交候选供应商，并编写《竞争性磋商评审报告》。

若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术得分从高到低顺序推荐。

- 成交价格=成交供应商的最后报价

### 五、评审标准

| 评标因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格分值 （30分） | 1、所有通过资格评审和报价评审的供应商的报价算数平均数值下浮5%作为评标基准价。 2、供应商设备报价先得30分，然后与评标基准价相比，每高于评标基准价1%，则扣1分，扣完为止；每低于评标基准价1%，则扣0.5分，扣完为止。 |
| 技术分值 （50分） | 技术参数起评分为50分，本竞争性磋商文件第三章中带星号★的有一条不满足的，从起评分中每条扣除5分；不带星号★的有一条不满足，从起评分中每条扣除2分，扣至0分为止。 |
| 商务分值 （20分） | 1、品牌与用户认可度： 重庆市三甲教学医院用户每有1家，得1分，5分封顶。没有，不得分。 2、供应商提供的技术参数真实有效，设备性能符合招标要求。根据响应文件中推荐设备性能进行评分，满分10分。 3、提供完善的培训方案和可靠的售后服务，质保年限每1年得1分，5分封顶。 |

### 六、评审依据

评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 七、成交原则

1、磋商小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和可能影响履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该成交候选供应商成为成交供应商的资格，按顺序由排在其后的成交候选供应商递补，以此类推。

2、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

3、成交供应商的变更

3.1成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

3.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将根据磋商文件规定对违规供应商进行处罚。

4、出现下列情形之一的，采购人将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止通知并说明原因，重新开展采购活动：

4.1因项目情况变化，不再适用竞争性磋商方式的；

4.2竞争性磋商出现影响本项目公平、公正的违法、违规行为的；

4.3报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，或者竞争性磋商过程中部分竞标供应商被否决，导致有效的竞标供应商不足3家的，磋商小组应当否决所有竞标供应商，但是有效竞标供应商的最终报价、技术部分、商务部分等仍然具有市场竞争力，能够满足竞争性磋商文件要求的，磋商小组可以继续评审并确定成交候选供应商。

### 八、成交通知

1、成交供应商确定后，采购人将成交结果通知所有参与竞争性磋商的供应商。

2、成交结果通知发出后 5个工作日 内无质疑的，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

4、如参与竞标的供应商或其利害关系人对成交结果提出质疑（投诉）的，采购人应及时暂停本项目成交通知，在质疑（投诉）处理结束后按照相关规定执行竞争性磋商相关程序。

### 九、关于质疑和投诉

（一）质疑内容及时限

如参与竞标的供应商在本项目成交结果通知发出后有质疑的，应当在成交结果通知发出后 5个工作日 内书面向采购人提出，并附相关证明材料。

（二）质疑答复

采购人在收到上述质疑后 5个工作日 内作出答复，答复以书面形式通知所有投标（被邀请）供应商。

（三）不予受理或暂缓受理

1、有下列情形的质疑将不予受理：

1.1本项目磋商已经开始，再对竞争性磋商文件的内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；或按照国家有关规定，属非法收集质疑证据的；

1.3匿名的质疑书或质疑书内容超出本磋商文件和磋商的范畴；

1.4对同一事项重复质疑的。

2、质疑证据不能对本磋商文件和磋商提供相关证明的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理。

（四）投诉

1、供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内向采购人上级行政主管部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，主管部门自受理投诉之日起30个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的采购相关当事人。

本项目竞争性磋商投诉联系方式：  综合部   ；联系电话：023- 61874908

### 十、签订合同

1、采购人应当自《成交通知书》发出之日起  30 日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不应对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

2、竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订《采购合同》的依据。

3、合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4、合同原则上应按照本项目《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

5、采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于5个工作日内无息退还其履约保证金。

# 磋商项目技术要求

脉动真空灭菌器

- 1. 要求：灭菌器容积：容积：1500L，为医疗提供医用液体、手术器械、敷料织物、橡胶等灭菌。

- 2. 配置：每台配消毒车1辆，外搬运车2个，材质为全不锈钢；蒸汽来源为配套蒸汽发生器供给蒸汽，装载密封门胶条在设备主体上，而非前后门上。

- 3. 主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻；

- ★4. 材质：内壳夹层进口316不锈钢材质；

- ★5. 灭菌器主体寿命：主体设计15年；

- 6. 主控制系统：PLC控制并配有彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，可以通过增配电脑实现远程监控；

- 7. 夹层压力控制：采用模拟量压力变送器智能控制；有追溯性，同时要求能监控夹层温度。

- 8. 控制功能：控制系统配备有一套完整的自测及校正程序，可以实现不同海拔高度下、不同地区的压力、温度等参数的校正；还具有多级控制保护、帮助功能；

- 9. 显示模式：前门≥10寸彩色触摸屏，后面指示灯带电脑控制；

- 10. 记录方式：灭菌过程的温度（包括内室与夹层温度）、压力（包括内室与夹层压力）、时间、过程阶段、预置参数等均在触摸屏上自动显示；

- 11. 内室疏水装置：程序控制，气动阀自动疏水，控制准确精度高；

- 12. 设备保温要求：灭菌器主体有良好保温措施，保温层厚度≥60mm，其表层温度不高于45℃；

- 13. 抽空装置：单级直连式水环真空泵、带有节水降噪真空系统；

- 14. 管路系统：卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理；

- ★15. 高端配件：需采用进口角座式气动阀，400万次无故障运行；需采用进口压力变送器；需采用进口PLC控制器（提供以上任意产品进口报关单）；

- ★16.提供产品优质证明：提供产品ASME证明。

# 磋商项目商务需求

一、交货期、地点及验收方式

（一）交货期

《采购合同》签订后于      日内交货。

（二）实施地点

实施地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与《采购合同》一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的货物未达到竞争性磋商文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

1. 本次报价须以人民币进行报价。

2. 报价范围：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

3. 供应商的磋商报价应是完成本项目报价范围内的全部货物的报价，并以供应商在磋商时提出的最后报价为依据。供应商须完成本款报价范围内的所有内容，并不得以任何理由拒绝完成报价范围内的内容或要求增加费用。

4. 报价原则：本项目采用总价包干，结算时不作调整。报价产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等货到采购人指定地点的所有费用。因中标供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。“磋商项目商务需求”中未明列需求的，由供应商自行计算。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.供应商应明确承诺：其采购货物质量保证期达到  至少贰  年。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.采购货物由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在2小时内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在6小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺每年至少两次免费保养和调校服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

四、付款方式

（一）自本合同签订之日起，成交供应商在5个工作日之内以转账方式向采购人支付本合同标的金额的5%，作为质量保证金；

（二）成交供应商按《采购合同》交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）成交供应商向采购人开具发票，采购人以转账方式向成交供应商支付全款合同金额；

（四）设备质保期内若无质量、维保服务等问题，采购人无息支付质量保证金。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本章及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在《采购合同》中详细约定。

# 合同主要条款

- 定义

（一）甲方即采购人，是指通过竞争性磋商采购，接受合同货物及服务的法人。

（二）乙方即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的法人、其他组织或者自然人。

（三）合同是指由甲乙双方按照竞争性磋商文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

二、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

三、合同价格

（一）合同价格即合同总价。

（二）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（三）合同货物单价为不变价。

四、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

五、质量保证及售后服务

（一）乙方应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术需求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四章 磋商项目商务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

六、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账、现金支票。

（三）付款方法：同本项目“第四章 磋商项目商务需求”中关于付款方式的约定。

七、检查验收

（一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性磋商文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

八、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

九、知识产权

（一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

十、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

十一、违约责任

按《中华人民共和国合同法》有关条款，或由供需双方约定。

十二、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

# 响应文件格式要求

- 封面

二、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）配置清单（格式自定）

（三）耗材及易损件报价 （格式自定）

三、技术部分

（一）技术部分响应（格式自定）

（二）技术响应偏离表

四、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自定）

五、资格条件及其他

（一）基本资格条件

（二）特定资格条件；

（三）其他应提供的资料。

### 封面

### 项目编号：

### 项目名称：

### 响

### 应

### 文

### 件

### 投标单位：

### 投标授权人：

### 二、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（采购人名称）：

我方收到      （磋商项目名称）     的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目的竞争性磋商。

- 愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目医疗设备及服务，初始报价为人民币（大写）：                 元整；人民币（小写）RMB：             元；（其中单价            元；数量               ）。以我公司最后报价为准。

- 2、我方参与磋商的产品名称为（以注册证为准）：                                          ；品牌：                              ；规格型号：                                         ；    质保期（易损件、耗材除外）：                                      。

3、我方现提交的响应文件为：响应文件正本 一  份，副本 一  份，电子文件  一 份。

4、我方承诺：本次竞标的有效期为90天。

5、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

6、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《竞争性磋商文件》之规定给予处罚。

7、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

8、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

9、我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。

供应商（公章）：

地址：

联系人：

电话：                           传真：

年   月   日

- 配置清单（品名、型号、厂牌、数量）

- 耗材及易损件报价 （格式自定）

### 三、技术部分

### （一）技术部分响应（格式自定）

### （二）技术响应偏离表

技术响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性磋商文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 磋商项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三章 磋商项目技术要求”中所列各项需求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商技术要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、附相关技术支撑材料和说明。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数或功能性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 四、商务部分

### （一）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性磋商文件的商务需求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 磋商项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四章 磋商项目商务需求”中所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、附所投产品的类似销售业绩合同复印件；

5、售后服务能力、培训承诺等（格式自拟）。

### （二）其它优惠承诺（格式自定）

### 五、资格条件及其他

### （一）基本资格条件

1、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

1.1法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证正反两面复印件）

1.2法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人名称）

__________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址____________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证正反两面复印件）

（供应商公章）

2、附：（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件加盖鲜章或个体工商户营业执照复印件加盖鲜章；（二）组织机构代码证复印件加盖鲜章。

或“三证合一”的营业执照复印件加盖鲜章。

3、提供上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供磋商开始时间前一个月的财务状况报告（表）复印件加盖单位鲜章。（新成立公司不足一个月的除外）

4、税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料。

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准，“三证合一”的营业执照复印件加盖鲜章。

5、诚信声明

诚信声明（格式自拟）

本项要求由供应商对照第一章竞争性磋商邀请书第六条“其它有关规定”自行作出“诚信声明”。

### （二）特定资格条件

1. 供应商如为投标（进口）产品的制造商，需提供与我国主管部门颁发的《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械经营企业许可证》相适用的该生产国相关规定文件（并应附中文译文）。提供复印件并由有权人签字或加盖供应商印章。

2. 供应商如为投标产品的代理商，须具备有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》，且须具备所提供产品制造商认可的经销资格或参与本次竞争性磋商专项授权书。提供复印件并加盖供应商印章。

3、投标产品须具有在中国境内合法的《医疗器械注册证》（须在有效期内）以及与之配套的《生产制造认可表》（或《注册登记表》）（2014年10月之后取得的《医疗器械注册证》可以不提供《生产制造认可表》或《注册登记表》）。

### （三）其他应提供的资料

1、供应商及采购货物生产厂家基本情况表（格式自拟）。

2、供应商所提供的产品型号在重庆市内医院使用情况（临床科室名称和数量）。

3、其他资料

3.1、竞标保证金交纳凭证（复印件）。

3.2、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。